
重庆医科大学附属儿童医院

两江院区医废暂存间重建工程
比

选

文

件

比选人（公章）：
二〇二六年六月

一、比选须知
1.项目概况                                                  
1.1 项目名称：重庆医科大学附属儿童医院两江院区医废暂存间重建工程

1.2 项目地址：重庆医科大学附属儿童医院两江院区

1.3比选人：重庆医科大学附属儿童医院

1.4 比选内容:两江院区医废暂存间重建工程
2.比选范围   

 重庆医科大学附属儿童医院两江院区医废暂存间重建工程，施工内容及要求包含不仅限于以下内容：
2.1医废暂存间土建工程要求： 

（1）根据原始医废暂存间设计施工图进行医废暂存间重建，建筑平面和层高需完全按照原始设计施工图进行重建，主体结构采用打包箱，打包箱的技术参数不应低于下列要求：

基础：采用不低于300mm厚的C30钢筋混凝土筏板

   箱体结构：锌铝镁方钢管柱，矩管钢梁

     屋面：0.4mm厚净化彩钢板+75mm厚玻璃丝棉毡+0.3mm厚压型净化彩钢板

     墙面：0.4mm厚橘皮纹镀锌彩钢板+岩棉保温层

     地面：18mm厚水泥纤维板+地面地胶/地面地砖(根据使用功能选择具体地面做法）
（2）医废暂存间安装工程要求：
医废存暂间的机电工程参考原始医废暂存间设计施工图，并按照打包箱的结构形式进行调整，需完成原始设计图上的所有土建、机电安装和智能化工程。   
（3）比选人应参考原始医废暂存间设计施工图提供建筑、结构和机电专业的深化施工图，并经发包人确认后方可进行施工。

2.2 材料设备要求(详见附件1)。

2.3 施工区域及通道做好密闭围挡。本项目涉及的施工直接费、间接费、维护保养、税费、利润、管理费、上下车、运输费、出渣外运费、配合费等为完成本项目所产生的全部费用均包含在比选报价范围。
2.4报价要求

本工程为交钥匙包干价工程，本项目涉及的施工直接费、间接费、维护保养、税费、利润、管理费、上下车、运输费、出渣外运费、配合费等为完成本项目所产生的全部费用均包含在比选报价范围。
3.承包方式：包工包料。

4.质量、工期及质保要求

4.1质量要求：工程质量等级为合格工程，要求乙方经甲方一次性验收达到合格。乙方未能达到合格质量要求，视为违约，甲方有权要求返工并整改至验收合格。
4.2工期：不超过35天且满足甲方的进度要求。

5.合格的比选申请人
比选申请人须同时具备以下资质：

（1）在中国境内已注册、并具有独立法人资格的合法企业，并具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证(“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照)、安全生产许可证。                

（2）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质。 
6.比选控制价

本工程的比选控制价为43万元
7.日程安排
7.1 比选人于2026年 6月 5 日上午9时起向各比选申请人发送 “工程比选文件”，并根据需要由各比选申请人自行进行现场查勘。

7.2比选申请人于2026年 6月 8日下午15时以前向比选人递交书面质疑（并提供质疑书的电子文件）。比选人于2026年 6 月 9 日下午15时向比选申请人发送“书面答疑书”。

比选申请人认真审阅比选文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选申请人的比选文件没有按照比选文件要求提交全部资料或比选文件没有对比选文件做出实质性响应，其比选文件有可能成为无效比选文件而失去评标资格。 

7.3  2026年6 月 11  日14：30前（如有变化电话通知）将比选申请文件密封送达重庆医科大学附属儿童医院两江院区基建管理科并在截至时间前完成网上报价文件提交，否则视为废标。

7.4 2026年6 月11 日14：30前（如有变化电话通知），由比选人组织评审。

8.比选费用

比选申请人应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下均不负责承担这些费用。 

8.1保证金 

报价人在递交报价文件时应向询价人提交8000元比选保证金，保证金可通过现金或报价人基本存款帐户转至询价人指定的银行帐户（即：单位：重庆医科大学附属儿童医院；开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝中区观音岩支行；账号：50050101380000000168），也可以到询价人财务处交纳现金，并由报价人自行到医院财务处（两江院区科教楼6楼628室）开具保证金收据。询价保证金到帐截止时间为：2026年6 月 11 日12：00前（北京时间）。没有按要求提交保证金的报价人递交的比选申请文件将视为不响应比选文件而予以拒绝。报价人的保证金在比选工作结束后的次月15日后，通过银行转账无息退还至报价人基本存款账户（不退现金）。比选申请人如有下列情况，将没收其比选保证金：

8.1.1比选申请人向比选人递交了本《比选申请文件》后，放弃本次比选的。

8.1.2在比选文件有效期内撤回比选申请文件。

8.1.3中选人未能按本须知的相关规定签订协议书。
8.1.4 法律法规规定的不予退还投标保证金的情况。

8.2 中选人的比选保证金在合同签订后自动转为履约保证金，并在工程竣工验收合格后退还。
9.查勘现场
9.1比选申请人应按本须知第7.1款规定的时间、地点参加项目现场及周围环境踏勘，以便获取比选申请人须自己负责的有关编制比选申请文件和签署合同所需的所有资料。无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选申请文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选申请文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选申请人自行承担。
9.2比选人向比选申请人提供的有关现场的资料和数据，是比选人现有的能使比选申请人利用的资料。比选人对比选申请人由此做出的推论、理解和结论概不负责。
二、比选文件
10.比选文件的组成
10.1比选文件除以下内容外，比选人在比选期间所发出的书面有效答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。比选文件包括下列内容：

10.1.1《两江院区医废暂存间重建工程工程比选文件》。

10.1.2两江院区医废暂存间重建工程改造工程施工图。

10.2比选申请人获得比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺应在领到比选文件后一日内向比选人书面提出，否则，由此引起的比选损失自负。
11.比选文件的澄清
比选申请人在收到比选文件后，对比选文件若有疑问，可以按照本须知第7.2款中关于提交书面质疑所规定的截止时间，及时向比选人提出书面质疑。不论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或是根据比选申请人的书面质疑对比选文件做出澄清，比选人都将按本须知第7.2款所明确的时间和方式以书面形式予以答复。比选人有关澄清比选文件的任何形式的书面文件都将作为比选文件的合法组成部分，对比选申请人起约束作用。
12.比选文件的修改
比选文件发出后，在比选截止日期前3天的任何时候，无论出于何种原因，比选人可主动或在解答比选申请人提出的澄清问题时对比选文件进行修改。比选文件澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。
三、比选报价文件的编制
13.比选报价文件的语言及度量衡单位
13.1比选申请人与比选人之间与比选有关的所有往来通知、函件和报价文件均采用中文。比选申请人随报价文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。
13.2除技术规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
14. 比选申请文件的组成 
14.1报价函部分:包括报价函

14.2商务部分：报价明细                 
14.3资格资料：包括比选申请人的营业执照复印件，资质证书复印件，法人授权委托书原件等其他资料等。

14.4所有的复印件应加盖比选申请人的鲜章。

15.计价
15.1计价范围：本比选文件第2条明确的比选范围均属计价范围。

15.2除非合同中另有规定，比选申请人的比选报价均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、风险费、运输费、管理费、与其他单位的配合费、建筑垃圾场外运输费、除渣费等所有费用。

15.3 比选申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

15.4报价

15.4.1工程计价方式：本工程采用固定总价合同。

15.4.2投标报价范围：施工图和招标文件约定范围。 

15.4.3 比选申请人在投标报价时可参照比选人给出施工图并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目编制清单，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在投标报价内，中标一概不做调整。 

15.4.3.1 本工程在施工期间，相临的周边区域会继续使用，为了达到医院感染防控要求及正常的医疗秩序所实施的措施，此部分费用也包含在报价范围内，中标后一概不作调整。应达到以下的要求： 

15.4.3.1.1 施工区域与非施工区域之间采取木工板加彩条布全封闭隔离措施进行隔离，实行全封闭施工，并保证在本项目综合竣工验收合格前不得拆除这些隔离设施； 

15.4.3.1.2 随时保持施工现场的清洁、卫生，进行防尘、除尘处理（最好能使用消毒剂消毒、吸尘器吸尘），严格控制施工现场的灰尘、刺激性异味、噪音以及施工荷载等； 

15.4.3.1.3 施工现场建筑垃圾需随时清理、收集，垃圾运走前保存于密闭容器中或采用隔离布进行覆盖，建筑垃圾运出施工现场时须袋装密闭外运。到场的建筑材料、设备设施需放置于施工方案明确的区域，并堆放规范、整齐，其中易产生扬尘的材料需密闭或覆盖堆放； 

15.4.3.1.4 改造过程中对施工区域内原有风口、风机盘管、消防报警等末端设备，按照标人要求进行封堵及保护； 

15.4.3.1.5 施工人员、施工现场建筑垃圾外运和进场建筑材料、设备设施需通过比选人指定的通道出入，不得随意改道出入；

15.4.3.1.6 为保证医院正常医疗秩序，所采取的夜间施工的费用包含在报价内。

15.4.4.规费、税金（含增值税及附加税）：一般计税，按重庆市现行规定进行报价，不得作为竞争性费用，结算时按相关规定计取。 

环境保护税：比选申请人结合项目实际情况及相关规定，自行测算计入报价，结算时不予调整。 

15.4.5工程量清单中的项、量： 

15.4.5.1 发布的工程量清单仅供参考，可自行编制清单。招标文件及施工图范围总价包干，主要设备材料品牌见合同附件。
15.4.6比选申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、 地质情况、 进出场道路、轨道交通、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰、平行交叉施工、垂直运输机械等任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

15.4.7竣工结算的修正原则： 

承包范围内的工程，结算时一律不作调整。

15.4.8价格调整 

本工程不调整。 

15.5 工程结算

工程竣工验收合格，承包人向比选人提供完整竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图（含相应的电子文档），由比选人委托结算审核单位进行竣工结算审核金额作为最终双方认定的结算依据。

15.5.1工程结算原则：本项目价款采用固定总价合同，以中标的工程投标总报价作为合同总价。本项目合同含招标文件要求的全部风险。

15.5.2经甲方认可的由于设计变更或签证引起的工程量增减部分的结算方式：原报价文件中有的,按原报价执行，原报价文件中没有的按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套定额和文件执行。材料单价按投标价格执行，投标报价没有的材料，由甲方认质认价。人工单价不高于2026年第 4期重庆市造价站发布的《重庆工程造价》公布的人工信息价执行。若有下浮，按投标价与最高限价扣除不参与下浮费用后确定的下浮比例同比例下浮（按实计算费用、材料价差、人工价差、未计价材料、规费、安全文明施工费、税金、零星签证计工不参与下浮）。

15.6比选货币

本工程的比选应以人民币“元”报价。

16.比选有效期

16.1比选申请文件有效期为开标之日后的30天，在此期限内，所有比选申请文件均保持有效。

16.2在特殊情况下，比选人可与比选申请人协商延长比选申请文件的有效期。

17. 比选申请文件的格式及其签署

17.1比选申请文件必须包括和满足本须知第14条中所规定的内容及要求，并必须毫无例外地使用比选文件所提供的比选文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

17.2比选申请文件的文字除必须填写的内容外均需采用打印。必须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

17.3比选申请文件应由法定代表人或授权委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其比选申请文件无效。

17.4法定代表人应出席开标会，并出示法定代表人证书；法定代表人不能到场的，应授权委托代理人参加。委托代理人在开标前应出示法定代表人授权委托书及本人身份证；法定代表人或委托代理人不能出席开标会，应事先书面通知比选人，并认为该比选申请人将默认开标结果。否则，将视为比选申请人自动弃权。

四、比选申请文件的递交
18.比选申请文件的密封
18.1比选申请文件的密封：比选申请文件由各比选申请人自行密闭封装。

18.2 比选申请文件份数：
18.2.1报价函：第14.1款明确的所有比选文件内容，各三份。
18.2.2商务部分：第14.2款明确的所有比选文件内容，各三份。

18.2.3资格部分：第14.3款明确的所有比选文件内容，各三份。
18.3如果比选申请文件没有按本须知第18.1、18.2款规定密封，该比选申请文件将被拒绝接收，并原封退还给比选申请人。

19.截止时间：2026年 6 月 11 日14：30（如有变化电话通知）。
19.1比选申请人应在规定的截止时间前将比选申请文件递交比选人。
19.2比选人若按本须知第11条规定以补遗书方式延长接受比选申请文件的截止日期，则以延长后新的比选截止日期为准。
20.迟交的比选申请文件
比选申请人在本须知第19条规定的比选截止日期后提交的比选申请文件，比选人将拒绝或原封退回给比选申请人。
21.比选申请文件的补充修改与撤回
21.1比选申请人在递交比选申请文件以后，在规定的比选截止日期之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的比选申请文件，并通知比选人。补充、修改的内容为比选申请文件的组成部分。
21.2比选申请人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第14、18款有关规定编制、密封、标志和递交，并在比选申请文件密封袋上清楚标明“修改补充”或“撤回”字样。
21.3比选撤回通知书也可采用传真的方式，只要比选人在比选截止日期前收到此传真，但此传真应满足下列条件：
21.3.1传真件上应有比选申请人名称、地址、电话并有比选申请人印章。
21.3.2非常清楚地标明“撤回”字样。
21.3.3有比选申请人法定代表人的签字。
21.4在比选截止日期以后，不得补充修改比选申请文件。

五、评审
22.评审委员会的组建
22.1评审委员会构成：共三人及以上单数。
22.2评审专家确定方式：比选人按法律法规及医院相关规定依法组建。

23.评审准备及程序

23.1  比选人在19款规定的比选截止时间举行评审，并邀请所有比选申请人的法定代表或其委托代理人准时参加。

23.2  评审程序

23.2.1. 宣布评审纪律；

23.2.2. 公布在比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；

23.2.3. 核验参加评审会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

23.2.4. 检验保证金缴款情况，未在比选截止时间前缴纳保证金的，当场退还其比选申请文件。

23.2.5. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认。

23.2.6. 开启比选申请文件顺序：随机开启；

23.2.7. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布比选申请人名称、报价、工期及其他内容；

23.2.8. 比选申请人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

23.2.10. 开标结束。

24. 评审
24.1评审办法：最低价法

24.2 确定中选人：经评审后价格最低得分者为中选人

说明：整个过程，由医院监督部门参与全程监督。

六、合同的授予
25.合同授予和拒绝
25.1本工程的施工合同将授予按本须知第24条所确定的中选人。
25.2比选人在签订合同前的任何时候，均有权接受经评审排序第一的比选申请人。也有权拒绝任何比选申请人，但必须是：①比选申请文件无效；②评标后提出对比选申请文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，达不成一致意见。
25.3比选人无义务向未中标的比选申请人解释未中标原因和退还其比选申请文件。

26.中选通知书
比选人在评审后15个工作日内确定中选人，但最迟应在比选有效期结束30个工作日前确定，并向中选人发出中选通知书。

27.合同 
27.1比选人与中选人在中选通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中选人的比选申请文件签订施工合同。
27.2中选人如不按本须知第27.1条的规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除授标，并没收其比选保证金，给比选人造成的损失超过比选保证金的，还应当对超过部分予以追偿，同时依法承担相应的法律责任。
27.3 合同主要条款
27.3.1 付款方式：工程竣工验收合格、结算办理完毕后30日内，付至结算金额的97%。

27.3.2工程质保金按工程结算总价3%留取，剩余3%在工程缺陷责任期满且承包人完全履行本合同义务的情况后支付。质保金留取时间为本工程竣工验收合格次日起 2年，涉及防水工程的质保金为5年。

27.3.3 比选人每次付款前，中选人应提供正规等额发票。

27.4合同协议书详见“33.合同协议书”。

七、比选报价文件格式

28．比选报价函格式

（一）报价函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 

（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          
元（¥    
）的总报价，工期 
日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 

 。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．随同本比选函提交保证金一份，金额为人民币（大写） 
元（¥ 
 ）。
4．如我方中选：
（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6． 
（其他补充说明）。
比选申请人：                　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：                            

网址：                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真：                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                         　　　　　　　　　
开户行：                                                                  

帐号：                                

29.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系                   （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的      （姓名）为我公司唯一代理人，身份证号码                ，以本公司的名义参加                                工程的比选活动。代理人在评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：                     性别：                 年龄：
单位：                       部门：                 职务：
比选申请人：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期：    年   月   日

投标人廉洁保证书

投标人廉洁保证书
　　

为全面贯彻落实党中央、上级有关廉政建设和预防腐败的精神和有关规定要求，根据《中华人民共和国招标投标法》、《重庆市招标投标条例》等国家、地方有关法律法规和《医院招标采购管理制度》等，我单位保证在参加贵院本次招投标活动中廉洁自律、诚实信用，不行贿、不给予或暗示给予贵院负责招标工作或相关部门人员任何不正当利益，并自觉抵制任何索贿、索要回扣、红包等违法违规行为。

如果我单位没有遵守上述保证，自愿接受贵院按相关法规和医院规定给予的处理处罚。

特此保证。
　　

投标单位：                   （鲜章）

法定代表人：                 （签名）

委托代理人：                 （签名）

年  月  日

31.废标条件

	条款名称
	废标条件

	比选报价
	　　如设置了最高限价，比选申请人的比选总报价不得超过最高限价。如设置了主要清单综合单价，且规定主要清单综合单价报价超过最高限价为废标的。

	
	　　评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其比选报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料，比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选作废标处理。

	格式要求
	　　技术部分若为暗标评审，整个《方案设计》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与比选申请人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其比选申请文件为废标。

	保证金
	　　未按规定缴纳保证金的。

	初步评审
	　　评审委员会按照形式评审、资质评审及响应性评审的要求，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	
	　　比选申请人有以下情形之一的，其比选作废标处理：
　　（1）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

　　（2）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

　　（3）本比选文件约定的其它情形。

	
	　　报价有算术错误的，评审委员会按比选文件规定的原则对报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选作废标处理。

	评审程序
	　　按照宣布的评审顺序进行评审 


32.形式评审、资质评审及响应性评审的要求
	条款号
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	比选申请人名称
	　　与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	报价函签字盖章
	　　法定代表人或其委托代理人签字或盖章、单位章符合要求

	
	比选申请文件格式
	　　符合比选文件要求

	
	报价唯一
	　　只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	报价文件的签署
	　　报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。

	
	委托代理人
	　　比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	资格评审
	营业执照
	　　具备有效的营业执照

	
	　　资质等级
	　　符合比选文件要求

	
	　　类似项目业绩
	　　符合比选文件要求

	
	　　其它要求
	　　符合比选文件要求

	
	　　比选总报价
	　　比选总报价不得高于比选人公布的最高限价

	响应性评审
	　　比选内容
	　　符合比选文件要求

	
	　　工期
	　　符合比选文件要求

	
	　　工程质量
	　　符合比选文件要求

	
	　　比选有效期
	　　符合比选文件要求

	
	　　保证金
	　　未按规定缴纳保证金的

	
	　　权利义务
	　　符合本比选文件第27条规定，比选文件不应附有比选人不能接受的条件

	
	　　技术标准和要求
	　　符合比选文件相关技术及品牌档次规定，且比选文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。

	
	　　实质性要求
	　　符合比选文件中规定的其他实质性要求。


附件1

承包人选择的材料和设备供应商应满足下列同等条件及以上：
	序号
	重点产品名称
	推荐品牌

	1
	消防报警设备
	海湾、北大青鸟、霍尼韦尔

	2
	消火栓
	川消、力杰、广威、百安

	3
	内外壁热浸锌钢管
	天津牛头、天津友发、利达、华歧衡水

	4
	电缆、电线
	鸽牌、渝丰、泰昇、南方

	5
	开关插座
	罗格朗、西蒙、德力西、正泰、公牛

	6
	配电箱元器件
	ABB、西门子、施耐德

	7
	普通LED吸顶灯、LED荧光灯及带蓄电池应急照明灯具
	欧普、雷士、飞利浦、佛山照明、TCL、三雄极光

	8
	换气扇、窗式排气扇
	艾美特、格瑞德、绿岛风

	9
	洁具及配套五金件、角阀
	九牧、恒洁、乐家

	10
	墙、地面砖
	蒙娜丽莎、斯米克、马可波罗、诺贝尔、东鹏

	11
	防水材料
	东方雨虹、科顺、三棵树、北新

	12
	防火门
	王力、美心、星月神、步阳、盼盼

	13
	门五金
	安恒通、坚朗、名门


33.合同协议书

重庆医科大学附属儿童医院
                 工程

工
程

合

同

二〇二 年   月
发包人：重庆医科大学附属儿童医院             （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其相关法律、法规及规范的规定,为明确甲乙双方的权利、义务和责任，双方经过平等磋商，就                                      施工事宜协商一致，订立本合同。
第1条  工程概况

1.1工程名称：工程
1.2工程地点： 

1.3承包范围：

1.3.1 

1.3.4本项目涉及的施工、维护保养、税费、利润、管理费、上下车、运杂、配合费等为完成本项目所产生的全部费用均包含在承包范围内。
1.4承包方式：包工包料。

1.5合同工期：总工期   日历天。从甲方通知开工之日起开始计算。

1.6质量等级 

工程质量等级为合格工程，要求乙方一次性验收达到合格。乙方未能达到合格质量要求，视为违约，甲方有权要求返工，并乙方按其中标总价5%的向甲方支付违约责任金。

1.7合同价款
1.7.1包干合同总价为¥      元（大写：       整）。包干总价包括但不仅限于乙方完成本工程承包范围内所涉及的直接费、间接费、利润、税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、风险费、大型机械进出场费、运输费、管理费、建筑垃圾场外运输费等乙方履行合同义务而产生的全部费用。

1.8结算（调整）方式

1.8.1 承包范围内的工程，结算时一律不作调整。

1.8.2 经甲方认可的由于设计变更或签证引起的工程量增减部分的结算方式：原报价文件中有的,按原报价执行，原报价文件中没有的按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套定额和文件执行。材料单价按投标价格执行，投标报价没有的材料，由甲方认质认价。人工费按照20 年 月《重庆工程造价》公布的价格执行。若有下浮，按投标价与合同价扣除不参与下浮费用后确定的下浮比例同比例下浮（按实计算费用、材料价差、人工价差、未计价材料、规费、安全文明施工费、税金、零星签证计工不参与下浮）。

1.8.3 结算金额超过50万元（包干价除外），应送入造价咨询机构进行审定。结算审减金额若小于等于5%，审计费用由甲方承担；若超过5%，审计费用由乙方承担。审计费用按照甲方与社审单位的合同为准。

1.8.4 工程竣工移交后30日历天内，乙方无故未报送结算的，经甲方两次书面催告仍未在限期内报送的，甲方有权按既有资料形成结算结果。

1.9 工程款支付

1.9.1  支付方式：转帐支付。

1.9.2  付款方式：工程竣工验收合格、结算完成后，双方无任何争议及纠纷的情况下30个工作日内付至结算金额的97%。

1.9.3 工程质保金按工程结算总价的3%留取，质保金留取时间为本工程竣工验收合格之日起两年。质保期满，在乙方完全履行合同义务且双方无争议纠纷的情况下，甲方收到乙方质保金收据后退还质保金。
1.9.4 甲方支付上述费用均需乙方提供等额正规发票。

第2条  合同文件及解释顺序

2.1  本合同协议条款；

2.2  投标文件及其附件、投标补充说明；

2.3  标准、规范及有关技术文件；

2.4  工程图纸；

第3条  合同文件使用的语言和适用标准及法律

3.1 合同语言：汉语。
3.2 适用标准、规范：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工及验收规定》、《建筑工程质量检验评定标准》等有关标准和规范。

第4条   甲方权利和义务
4.1 甲方代表姓名和职称（职务）：     ， 职务：甲方（现场）代表。

4.2 甲方赋予甲方代表的职权：1）代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工进行监督和检查；2）协调解决由发包人处理的相关问题；3）参加现场收方签证；4）审核工程进度报表；5）负责对设计变更申请及时按相关程序组织有关部门人员审核，并及时回复给乙方；6）负责做好施工现场各方协调工作。

4.3 甲方代表委派人员的责任范围：主要负分部工程的工程量计量、隐蔽工程见证、技术资料签证、现场管理与协调等工作。

5.  监理人权利和义务

5.1  本工程无监理人。
第6条 乙方权利和义务
6.1  乙方项目经理姓名和职称（职务）：     ，职务：项目经理。

6.2  乙方项目经理、技术负责人对施工现场的质量、进度、相关书面文件的签署、安全负责，并及时做好施工现场的协调和沟通等管理工作。

第7条 甲方工作

7.1  施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日内完成。
7.2  将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前，甲方指定水电接入口，由乙方接至施工现场。该工程水电由甲方提供，费用由甲方承担，乙方应本着节约的原则使用。
7.3  甲方对施工质量进行监督并负责组织有关人员进行综合竣工验收。

7.4  地下管线资料的提供时间：开工前3日内。

7.5  水准点与坐标控制点交验要求：开工前3天双方技术人员现场交验，以书面形式确认。

第8条 乙方工作

8.1 乙方必须按设计图纸和国家有关规范、规程、标准的要求进行施工。

8.2 乙方必须采用切实有效的措施保证场地周围已明确的建（构）筑物、行人、苗木及场地内地下管线的安全；乙方应遵守工程建设安全生产有关法规，严格按照安全管理相关规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。加强施工操作人员安全培训和教育，未经教育培训，不得上岗作业，杜绝野蛮施工；乙方必须在施工现场周围醒目的位置设立安全警告牌或安全公告栏；由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

8.3 施工场地交通、环卫和施工噪音控制的要求：按重庆市相关规定执行。

8.4 施工过程中的签证、认质核价等过程资料，应在事项发生后3个工作日内完善，工程综合竣工验收合格后7个工作日内，乙方应完善所有工程资料，逾期未完善的资料，不予后补，因此造成的损失由乙方自行承担。
8.5工程综合竣工验收合格后10个工作日内，乙方按甲方要求向甲方提供竣工图纸（含电子版）、资料一式2套。
8.6 已完工程成品保护工作在交付甲方正式使用前由乙方自行保护并承担相关费用。

8.7 严格遵守医疗场所有关法规、制度和要求，不得影响甲方医疗活动的正常开展。

8.8乙方在履行合同过程中发生的包括乙方人员工伤或乙方派遣人员人身损害、造成甲方及第三人人身损害或财产损失等事故或事宜，均由乙方自行负责处理，同时产生的所有经济责任和法律责任均由乙方承担。

第9条 工程验收标准

《建筑工程质量检验评定标准》等国家或行业现行相关标准、规范。

第10条  隐蔽工程和中间验收

凡隐蔽工程乙方必须提前1天告知甲方并经甲方组织验收合格后方能进行下一道工序施工。乙方不按投标文件、施工组织设计和现行施工规范验收标准施工或未经甲方检查验收而擅自隐蔽的，乙方须无条件进行返工，并承担由此产生的一切损失。

第11条  材料样品或样本

11.1  乙方进入施工现场的所有材料或设备，采购前必须按照投标书所报品牌向甲方提供相关的质量证明资料经甲方确认后，方可进行采购。

11.2  本工程材料、设备、设施选用品牌：按国家规范及本工程比选文件约定。（详附件二）

11.3  材料进场后，乙方必须先行自检合格、再报验。检验不合格，不准使用，且一切损失由乙方承担。


第12条 违约责任

12.1 在乙方完全履行本合同义务的情况下，甲方超过付款截止日，每延误一天，按应付款的1%累计计算承担违约责任；若因甲方原因延误工期，工期顺延，乙方不得向甲方索赔费用。

12.2 若因乙方原因致使工期每延误一天，甲方按本工程结算总价的1%累计计算向乙方索赔费用，乙方延误超过15日以上，甲方有权终止本合同，乙方应无条件撤场，同时双方按终止时结算总额的80%进行结算。 

12.3 乙方使用的材料或设备未向甲方申报验收而擅自使用的，每发现一次，除按甲方要求进行返工外，乙方向甲方支付违约金1000元/次，并累计计算。

12.4 隐蔽工程乙方未经甲方验收，私自隐蔽，一经甲方发现，除乙方必须无条件进行返工外，乙方每次按合同总价的1%向甲方支付违约金，并累计计算。

12.5 乙方一次性验收未达到合格标准，乙方必须无条件进行返工并承担相应损失，同时按合同总价的5%向甲方支付违约责任金。乙方一次性验收达到合格不奖励。

12.6 如因乙方原因及乙方原因引起民工滋事等第三方原因影响到乙方施工或甲方正常工作和造成第三方损失，由此造成的直接和间接经济损失和法律责任全部由乙方承担。甲方有权追究乙方5000元/次的违约赔偿金，并有权单方面终止合同。

12.7 本工程不允许转包和分包。乙方若将所承包的工程转包或分包，一经发现，甲方将处以本工程乙方中标价总额2%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。

第13条  免费保修期

13.1  本工程免费保修期为2年，免费保修期从该项目竣工验收合格之日起计算。

13.2  质量保修金为乙方“结算总造价”的3%，工程质保期满，甲方在接到乙方相应票据后，甲方退还乙方“结算总造价”3%的质量保修金，质量保修金均不计息。

13.3  质保期内乙方接到甲方报修电话24小时内不到现场进行维修的，每延误一天（不足一天按一天计算），乙方向甲方支付违约金200元/天，累计计算；乙方在接到修理通知后7天内未派人修理，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支付，由甲方承担。
13.4  乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对甲方所使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

13.5  甲乙双方在工程竣工验收之前签订的质量保修书，作为本合同的附件（详附件一），具有与本合同同等法律效率。

13.6  免费保修期外的维修，乙方只收取材料成本费。

第14条  廉洁条款

14.1根据国家、地方与行业相关法律法规和医院规定，甲方向乙方提供在合同履行时的所需信息以及公平公正的商业条件和平台。

14.2甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的旅游或娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

14.3甲方接受的捐赠资助均以医院法人名义进行，由财务部门统一管理。任何部门、工作人员均不得私自接受捐赠资助。

14.4乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员招标采购选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

14.5如乙方违反上述条款，一经发现，甲方将乙方列入医院商业贿赂不良记录名单。甲方有权立即终止合同并免责，两年内不再与乙方发生商业合作关系，并向上级行政部门报告。同时，甲方保留因利益受损追究乙方责任的权利。

第15条  合同

15.1 本工程质量保修书（详附件一）。

15.2《材料品牌推荐表》详合同附件二。
15.3 投标报价文件作为合同附件三。

15.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第16条  争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向合同履行地人民法院提起诉讼。

第17条  合同份数

17.1  合同份数：共6份，甲方4份，乙方2份。
第18条  附则

18.1  本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。

18.2  在合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。

18.3  本合同自甲乙双方权利和义务全部履行完毕后终止。
以下无正文

甲方名称（盖章）：                    乙方名称（盖章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）： 

住 所：渝中区中山二路136号           住 所:  

邮政编码：400014                      邮政编码：  

电 话：023-63613981                   电 话：  

传 真：023-63613981                   传 真： 

开户银行：光大银行两路口支行          开户银行：  

银行帐号：087847120100304015053       银行帐号： 

税 号：12500000450405742J             税 号： 

合同签订日期：     年    月    日

附件一：

工 程 质 量 承 诺 书

发包人（全称）：重庆医科大学附属儿童医院      （以下简称甲方）
承包人（全称）：                              （以下简称乙方）
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，乙方对                                      作出工程质量承诺书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

本工程的质量保修范围包括： 合同承包范围即使为质量保修范围。

二、质量保修期

乙方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，承诺本工程的质量保修期如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：  /  。

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知（通知方式采用电话、传真或邮件方式均可）后，紧急抢修事故乙方必须立即到达事故现场抢修。保修期内出现的一般质量缺陷，乙方接到甲方通知后在24小时内到达质量事故现场，与甲方有关人员共同查看质量事故原因，并于现场查看后8小时内提出书面处理方案，复杂以及重大维修项目48小时内提出书面处理方案，并在约定的处理时间内处理完成。否则甲方有权安排其他施工单位处理，所发生的一切费用不经乙方认可，在质保金内扣除，甲方留下所有记录，供乙方备查。所留质保金不足以支付的，甲方依法继续追究乙方相应责任。

2.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

3.质保期内乙方接到甲方报修电话24小时内不到现场进行维修的，每延误一天（不足一天按一天计算），乙方向甲方支付违约金200元/天，累计计算；乙方在接到修理通知后7天内未派人修理，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支付，由甲方承担。
4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为结算总价的3%。

双方约定本工程的工程质量保修金由甲方在乙方本工程的工程款中扣留，质量保修金无银行利息。

六、质量保修金的返还
在乙方完全履行合同保修义务的情况下，质保期满，乙方提交质保金退还申请及相关资料，经甲方确认后20个工作日内退还质保金。
七、其他
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

乙方（盖章）：              

订立时间：       年    月    日

附件2                 《材料品牌推荐表》
	序号
	重点产品名称
	推荐品牌

	1
	消防报警设备
	海湾、北大青鸟、霍尼韦尔

	2
	消火栓
	川消、力杰、广威、百安

	3
	内外壁热浸锌钢管
	天津牛头、天津友发、利达、华歧衡水

	4
	电缆、电线
	鸽牌、渝丰、泰昇、南方

	5
	开关插座
	罗格朗、西蒙、德力西、正泰、公牛

	6
	配电箱元器件
	ABB、西门子、施耐德

	7
	普通LED吸顶灯、LED荧光灯及带蓄电池应急照明灯具
	欧普、雷士、飞利浦、佛山照明、TCL、三雄极光

	8
	换气扇、窗式排气扇
	艾美特、格瑞德、绿岛风

	9
	洁具及配套五金件、角阀
	九牧、恒洁、乐家

	10
	墙、地面砖
	蒙娜丽莎、斯米克、马可波罗、诺贝尔、东鹏

	11
	防水材料
	东方雨虹、科顺、三棵树、北新

	12
	防火门
	王力、美心、星月神、步阳、盼盼

	13
	门五金
	安恒通、坚朗、名门


0


