重庆医科大学附属儿童医院

渝中院区1号楼、2号楼外墙砖及GRC线条掉落排危及防护工程

招

标

文

件

工程项目技术需求表

| 采购项目类别 | 工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 渝中院区1号楼、2号楼外墙砖及GRC线条掉落排危及防护工程 |  |
| 申购科室 | 后勤管理处物业科 |  |
| 数量/单位 | 1 |  |
| 项目描述 | - 1、采用蜘蛛人方式拆除1、2号楼有掉落风险的GRC装饰材料和外墙砖，数量见工程量清单。 - 2、对有掉落风险区域的外墙砖采用防火密目安全网自上而下进行围网防护。 |  |
| 投标人特定资格条件 | - 房屋建筑工程施工总承包三级 |  |
| ### 技术参数要求（可设置“※”条款，“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | - 详见工程量清单 |  |
| 专属试剂耗材 （适用于设备采购） | 无 |  |
| 商务要求 （“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | 交货期/服务期、交货地点/服务地点及验收方式 | 中标通知发出后，工期3天，渝中院区现场验收 |
|  | 报价要求 | 按工程量清单进行报价，工程量清单仅作参考，报价包括完成此项工程的所有费用，此工程限价4.7万元。 |
|  | 质量保证及售后服务 | - 质保区域为作业区域，质保期2年。 |
|  | 付款方式 | 验收合格 支付合同总价的95%，其余的5%在质保期结束后无息支付。 |
|  | 知识产权 | 医院在中国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如有第三方提出侵权指控，中标人应承担由此引起的一切法律责任和费用。 |
|  | 培训要求 | 投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，能使用人员能正常操作。 |
|  | 附件、图纸及包装要求 | 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。（参考） |
|  | 其他商务要求 | 各投标人自行踏勘现场，一次性报价、最低价中标 |

| 渝中院区1、2号楼GRC线条、外墙砖脱落排危及防护工程量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计（元） | 材料说明及施工工艺描述 |
| 1 | 二号楼GRC线条排危拆除 | 米 | 52 |  |  | 包含但不仅限于檐口GRC线条，蜘蛛人排危 |
| 2 | 安全防护 | 项 | 1 |  |  | 临街人行道安全防护措施费 |
| 3 | 光彩外墙砖排危 | 平方米 | 231.46 |  |  | 蜘蛛人排危 |
| 4 | 安全防护 | 个 | 1 |  |  | 车行道、人行道安全防护措施费 |
| 5 | 密目式安全网 | 平方米 | 1500 |  |  | 防火安全防护网，网孔≤12mm。此数量是按照有掉落风险区域估算 |
| 6 | 出渣外运、清洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税 金 |  |  |  |  |  |
| 9 | 总 计 |  |  |  |  |  |
| 2025.7.30 |  |  |  |  |  |  |