	序号
	大类
	小类
	器械或耗材名称
	参数及性能要求

	1
	牙体预备及开髓类
	手工器械
	剔挖器
	1.各种规格型号 1#-6#；
2.刃口细小微锐，可以伸到较深处进行剔挖操作；
3.硬度要求510-620HV，有足够强度，粗糙度除柄花及刃口处外均不大于0.4um；
4.可消毒后重复使用。

	2
	牙体预备及开髓类
	车针类
	高速球钻车针
	1.钨钢材质
2.车针柄直径1.6mm，车针长度19mm
3.各种规格型号（车针工作端直径ISO 005/006/008/010/012/014/016/018)

	3
	牙体预备及开髓类
	车针类
	高速裂钻车针
	1.钨钢材质,直裂纹，平头
2.车针柄直径1.6mm，车针长度19m
3.各种规格型号（车针工作端直径ISO 008/010/012

	4
	牙体预备及开髓类
	车针类
	高速倒锥车针
	1.钨钢材质
2.车针柄直径1.6mm，车针长度19m
3.各种规格型号（车针工作端直径ISO 008/010/012/014/016）

	5
	牙体预备及开髓类
	车针类
	低速钨钢车针
	1. 各种规格型号；
2. 高效切割能力；
3. 细小的颈部，使视野更清晰；
4. 可消毒后重复使用。

	6
	牙体预备及开髓类
	车针类
	低速球钻车针（短柄）
	1.钨钢材质
2.车针柄直径2.35mm，车针长度22.5mm
3.各种规格型号（车针工作端直径ISO 008/010/012/014/016/018)

	7
	牙体预备及开髓类
	车针类
	低速球钻车针（长柄）
	1.钨钢材质
2.车针柄直径2.35mm，车针长度44.5mm
3.各种规格型号（车针工作端直径ISO 008/010/012/014/016/018)

	8
	牙体预备及开髓类
	车针类
	金刚砂车针5*1
	1.预备牙冠用
2.不锈钢柄身，金刚砂颗粒于轴柄上均匀分布，不同车针上有相应颜色标识；
3..各种规格型号：
1）金刚砂粒子粗细程度分为标准砂（106-125u）、细砂（53-63u）、特细砂（20-30u）
2）工作部形状：TF(锥形平头)、TC（锥形锥头）、TR（锥形圆头）、SF(直形平头)、SR(直形圆头)、BR（圆头球形）、FO（火焰尖头）、WR(圆边轮形)、CD(儿童车针)
3）工作端直径：TF（ISO 011-021）、TC(ISO 012-018)、TR(ISO 013-023)、SF(ISO 012-016)、SR(ISO 012-016)、BR（ISO 008-016）、FO(ISO 010-032)、WR(ISO 042)、CD（ISO 007-009）

	9
	牙体预备及开髓类
	化学去龋类
	化学去龋凝胶配套去腐工具
	1. 各种型号：#1-#5；
2. 配合化学去龋凝胶使用，用于清除软化溶解的龋坏组织。

	10
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	儿童橡皮障套装
	1.包含橡皮障安置钳、橡皮障布、橡皮障打孔器、橡皮障模板、固定板、橡皮障夹（8枚乳磨牙型号）、儿童面弓； 
2.适用于牙科治疗时隔湿、阻挡软组织、防止感染、防止误传、防止误吞、隔离异味、保证视野清晰、提高工作效率；
3.橡皮障夹具有足够的卡抱力的同时，使临床夹持操作更轻松；弹性持久，使用寿命更长；材料表面耐腐蚀；
4.橡皮障布为一次性使用，金属器械可高温高压消毒。

	11
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	橡皮障打孔器
	1.多孔径设计，适用牙型广泛； 
2.钻孔器必须锋利光滑，以防橡皮障布出现缺口或撕裂；
3.可消毒后重复使用。

	12
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	橡皮障夹
	1.各规格型号：适用于乳牙、恒牙各牙位，如用于54、55、64、65、74、75、84、85的儿童橡皮障夹、恒牙的橡皮障夹套装（#2、#2A、#4、#7、#8A、#9、#12A、#13A、#14A）及前牙的蝴蝶夹等；
2.具有足够的卡抱力的同时，使临床夹持操作更轻松；弹性持久，使用寿命更长；表面耐腐蚀；
3.可消毒后重复使用。

	13
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	橡皮障支架
	1.各种形态：U型、环型、可折叠式 ；
2.各材质：金属橡皮障支架、塑料支架、碳纤维支架；
3.适用对象：儿童、成人；
4.可消毒后重复使用。

	14
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	橡皮障安置钳
	1.滑动固定式，操作方便，临床夹持更轻松； 
2.材料耐腐蚀，可消毒，使用寿命长；
3.儿童成人通用；
4. 与橡皮障夹配套。

	15
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	无柄拔髓针
	1. 各种规格：000#、00#、0#、1#、2#、3#；
2. 可用于去除牙髓组织及残屑；
3. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	16
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	有柄拔髓针
	1. 各种规格：长度21mm，#15-#40；
2. 可用于去除牙髓组织及残屑；
3. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	17
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	H锉（H型扩大锉)
	1. 各规格型号：21mm（6#、8#、10#-80#）， 25mm（6#、8#、10#-80#），31mm（6#、8#、10#-80#）；
2. 为根管治疗用，疏通及扩大根管，提插可更有效切削牙本质；
3. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	18
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	K锉（K型扩大锉）
	1. 各规格型号：21mm（6#、8#、10#-80#）， 25mm（6#、8#、10#-80#），31mm（6#、8#、10#-80#）；
2. 适用于根管预备，提插和旋转可有效切削牙本质；
3. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	19
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	C型锉/先锋锉
	各种规格型号

	20
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	扩大针测量尺
	测量尺正面右下角标准距30mm长、满足临床使用，测量尺正上面从12-27mm长度、间距0.05，方便手用锉、插入小孔测量、测量精度、误差小；耐磨，不掉刻度

	21
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	恒牙用镍钛机用根管锉
	1. 各种规格型号满足恒牙根管预备临床需要；
2. 适用于机用根管预备，柔韧性强，可预弯，有较强抗循环疲劳能力；
3. 可与常规根管预备仪、常规型号热牙胶尖搭配使用；
4. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	22
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	乳牙用机用镍钛根管锉
	1. 各种不同规格型号满足临床需要；
2. 适用于机用根管预备乳牙根管，柔韧性强，可预弯，有较强抗循环疲劳能力；
3. 可与常规根管预备仪搭配使用；
4. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	23
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	机用镍钛单支锉
	1. 各种型号规格；
2. 工作部分采用镍钛合金，可预弯以适应临床不同需要；
3. 采用单支矬预备系统，工作部分为可变锥度，有效提高临床工作效率；
4. 柔韧度高，具有优秀的抗循环疲劳能力。

	24
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	手用镍钛根管锉
	1. 各种规格型号：S2、F1、F2、F3、F4（21/25/31mm）；
2. 适用于根管清理、成型；
3. 可与常规型号热牙胶尖搭配使用；
4. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	25
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	P钻
	1. 各种规格：32mm #1，28mm #2，28mm #1-#6；
2. 用作根管扩大器；
3. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	26
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	荡洗针
	1. 各种规格型号：15#、20#、25#、30#、35#、40#；
2. 适用于根管治疗时对根管的清洁；
3. 可与常规根管超声荡洗机搭配使用；
4. 非一次性产品，消毒后可再次使用。

	27
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	根管充填器（垂直加压器）
	1. 各种规格型号；
2. 适用于任何根管的管道解剖，可用于弯曲根管，又可用于压实根管根尖三分之一处；
3. 可消毒后重复使用。

	28
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关器械
	根管充填器（侧方加压器）
	1. 各种规格型号；
2. 可消毒后重复使用。

	29
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	粘固粉调刀
	1.双头使用；
2.具有良好的耐腐蚀性、弹性；
3.可消毒后重复使用。

	30
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	水门汀充填器
	1. 各种规格型号；
2. 适用于在牙科治疗时,在窝洞内进行调和型水门汀充填材料的充填、构筑、形态修正及压接成形；
3. 消毒后可重复使用的手动工具。

	31
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	普通型树脂充填器
	1.各种规格型号 010-0118（KPICH）；
2.硬度要求510-620HV，有足够强度；
3.可消毒后重复使用。

	32
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	树脂美学充填器
	一套7只器械+耐高温塑料消毒盒：CT-1双面树脂成型，CT-2临面边缘精准成型，CT-3大表面准确成型，CT-4修复成型操作，CT-5咬合面成型操作，CT-6水平垂直测量厚度，CT-7去除多余材料。

	33
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	前牙塑形充填器
	用于前牙树脂堆塑分层、树脂分层的水平和垂直厚度的测量。在牙本质树脂充填之后、在牙本质树脂光固化和釉质层充填之前使用。

	34
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	豆瓣成型片套装
	1. 包含成型片夹、各型号金属成型片、邻面保护成型片、楔子及夹钳等相关配件；
2. 成型片设计带孔突起，方便夹持、放置和取出成形片；增加硬度，更好控制更容易放入；
3.良好解剖形态，稳定贴合牙面，可恢复牙齿正常邻接关系，无飞边；
4.配套工具可消毒重复使用。

	35
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	豆瓣成型片
	1.不锈钢材质。
2. 大中小各型号、龈上龈下均有。
3.良好解剖形态，稳定贴合牙面，可恢复牙齿正常邻接关系，无飞边；
4.可消毒后重复使用

	36
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	透明成型片
	在牙科龋洞龋损洞形充填过程中对充填材料进行塑形。

	37
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	成形片（钳式）
	各种规格型号，袋装，外表色泽均匀、边缘及方孔无明显毛刺，具有良好的耐腐蚀性。

	38
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	成形片夹（钳式）
	1. 用于口腔内科补牙时夹紧成形片；
2. 钳式产品应有良好的弹性，杆式产品应有良好的锁紧和调节性能；
3. 开闭和移动应灵活平整，无卡塞歪斜现象；
4. 耐腐蚀。

	39
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	自适应性牙楔
	硬质内芯外覆触角，塑料制成。

	40
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	树脂抛光磨头套装
	1.各种规格型号，配合慢速手机使用；
2.用于树脂修型抛光；
3.可消毒后重复使用。

	41
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	牙科抛光刷
	1.各种规格型号，配合慢速手机使用；
2.细密尖刷头，金属柄；
3.用于打磨、抛光；
4.可消毒后重复使用。

	42
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	彩虹抛光杯
	1. 通过磨料和液体混合物的摩擦和冲击作用，去除表面的瑕疵和氧化层，实现抛光效果；
2. 可高温高压消毒 建议一次性使用。

	43
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	彩虹抛光条
	1. 通过磨料和液体混合物的摩擦和冲击作用，去除表面的瑕疵和氧化层，实现抛光效果；
2. 可高温高压消毒 建议一次性使用。

	44
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	矽离子手柄
	可重复使用，耐用，医用不锈钢材质，规格PN0435

	45
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	矽离子大套装
	能有效的对齿科材料进行研磨抛光，型号PN017大套装

	46
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	大块树脂超声手机
	1. 与大块树脂配套使用，利用了高频率的超声波（约20kHz-30kHz），通过振动、声波、加热和填充压力等效应激活树脂并增加其流动性，改善树脂充填体的边缘适应性，当停止超声手机后，树脂再次恢复高粘性，方便塑形；
2. 手机可直接连于牙科综合治疗仪气路上，无需另外手动开关或控制台；
3. 用于对牙体大面积缺损充填,缩短光照时间；

	47
	牙体修复类
	冠修复类
	金冠剪(弯头)
	1. 剪刀头微翘，弯头，用于修整金属预成冠形态及大小；
2. 医用不锈钢材质；
3. 可消毒后重复使用；
4. 乳牙及恒牙金属预成冠通用。

	48
	牙体修复类
	冠修复类
	精修剪
	1. 剪刀头较小，锋利，可用于修整预成冠（金属及透明树脂冠）形态及大小；
2. 医用不锈钢材质；
3. 可消毒后重复使用；
4. 乳牙及恒牙预成冠通用。

	49
	牙体修复类
	冠修复类
	缩颈钳
	1. 金属预成冠外形轮廓做缩颈，建立合适的邻面接触点；
2. 医用不锈钢材质；
3. 可消毒后重复使用；
4. 乳牙及恒牙金属预成冠通用。

	50
	牙体修复类
	冠修复类
	颈缘成型钳
	1. 金属预成冠边缘(即颈缘）作卷边，使之紧密贴合牙体；
2. 医用不锈钢材质；
3. 可消毒后重复使用；
4. 乳牙及恒牙金属预成冠通用。

	51
	其它器械
	器械
	车针盒
	耐高温消毒，各尺寸大小

	52
	其它器械
	器械
	扩挫盒
	耐高温消毒，各尺寸大小

	53
	其它器械
	器械
	乳牙拔牙钳
	各型号，耐高温消毒

	54
	其它器械
	器械
	拔牙挺
	各型号，耐高温消毒

	55
	其它器械
	器械
	正畸拔牙钳
	上颌、下颌，耐高温消毒

	56
	其它器械
	器械
	牙刮匙
	1. 各种规格型号；
2.刮刃应薄而锐，便于将探查到的炎性物质等清理干净；
3.适用于除去牙碎片、残渣或刮除肉芽肿、囊肿、牙槽内病变组织及腐碎骨质的齿科常用医疗器械；
4.可消毒后重复使用。

	57
	其它器械
	器械
	碧蓝注射器
	1.适用于必兰麻注射
2.尖头、钩头两种规格
3.耐高温消毒

	58
	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	三用枪管
	适用于科室牙椅三用枪，耐高温消毒

	59
	牙体预备及开髓类
	化学去龋类
	化学去龋凝胶
	可选择性地软化并溶解龋坏组织，使其可轻柔刮除。

	60
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	橡皮障布
	1.各种规格型号（常用尺寸5“*5”、6“*6”；） 
2.各材质（乳胶材质：具有较高的复位能力，在牙齿边缘获得更好的封闭效果；非乳胶材质：适用于乳胶过敏者）；
3.各种厚度：薄型（约0.15mm），中型（约0.2mm），厚型（约0.25mm），加厚型（约0.25mm）；
4.各种颜色：深色可以增加手术视野的对比度；

	61
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	楔线
	1.截面为园形的弹性线，用于配合、辅助橡皮障的实施 ；
2.规格：直径1.8mm，2.1m/盒。

	62
	牙髓与根管治疗类
	橡皮障及相关工具
	牙线
	卷装。

	63
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	丁香油
	1.适用于急性牙髓炎引起的剧烈疼痛
2.主要成分为丁香酚

	64
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	无砷失活抑菌剂（红色）
	1.主要成分为三聚甲醛
2.具有抑菌作用，用于牙髓快速失活

	65
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	樟脑苯酚
	1.主要含甲酚
2.主要用于根管消毒，有抑菌、消毒作用

	66
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	甲醛甲酚溶液
	1.适用根管的消毒，或根管内有少量残髓时，使残髓失去活力并杀菌
2.主要成分为甲酚，辅料为甲醛、甘油

	67
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	EDTA根管润滑剂
	1.凝胶剂型，配备可更换一次性输送头；
2.适用于根管预备，可润滑根管壁、清理污垢，清理牙本质碎屑

	68
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	次氯酸钠根管冲洗液
	1%-3%浓度，即配即用。

	69
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	吸潮纸尖
	各规格型号（15#-40#），混号或单号规格，02/04/06锥度

	70
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	氢氧化钙根管消毒材料
	1.单组份，含氢氧化钙与赋型剂，氢氧化钙含量不小于47.5%3.pH≥12。具有良好的抗菌杀菌能力；
2.流动性好，配用输送头，操作易于掌握，省时简便。

	71
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	自凝氢氧化钙盖髓剂
	1.双组份、化学固化、硬固型糊剂；
2.诱导继发性牙本质的形成。主要用于盖髓（直接或间接）和保护性垫底，不会抑制丙烯酸树脂和其他复合修复材料的聚合；
3具有X-线阻射性；
4.抗酸；
5.低溶解性。

	72
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	光固化类盖髓剂
	1. 含有硅酸盐水门汀，可用于深洞盖髓（直接或间接盖髓），大洞垫底；
2. 具有粘接封闭能力，减少被冲洗或吹走的风险；
3. 光固化，注射管装，无需调和，可深入各类洞型，操作快捷简单；
4. 碱性pH值促进愈合；
5. 高X射线阻射，便于影像学诊断。

	73
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	调拌型根管修复材料
	1.具有良好的组织相容性、边缘密封性及抗压性；
2.具有一定的诱导组织再生的能力；
3.临床上主要用于口腔科的直接盖髓术、牙髓切断术，根尖倒充填术、根尖孔未发育完全的根尖屏障、根管侧壁和髓室底穿孔修补等治疗；
4.为粉剂需与无菌水调拌后使用；

	74
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	预混型根管修复材料
	1.预混型，操作简单，无需调和；无多余材料浪费；节省操作时间和材料成本；充分保证密封材料的高品质效果。
2.在正常情况下可在2小时固化，减少患者的就诊次数，有足够的操作时间（超过30分钟）。
3.固化过程中无收缩，尽可能降低微渗漏发生；高X-Ray阻射；能诱导骨再生；具有极佳的生物相容性并且无细胞毒性，非常安全，不会引起患者任何不适反应。
4.能提供持续的强碱性根管环境（+12pH),具有很强的杀菌及抑菌效果，提高严重感染根管的治疗成功率。

	75
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	碘仿氢氧化钙根管充填材料
	1.无需调制、随取随用；
2.糊剂性质稳定，临床疗效可靠；
3.为注射型可加压充填方式，操作易于掌握；
4.既可单独充填（乳牙），也可与牙胶尖并用（恒牙）：
5.X线阻射、易于确认充填效果；

	76
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	树脂型根管充填材料
	1.与牙胶尖配合用于恒牙根管充填；
2.分AB糊剂，容易调拌，凝固后无明显收缩，结构稳定；
3.无刺激；
4.环氧树脂型根充糊剂；
5.优越的X光阳射性；
6.长期根管封闭性。

	77
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	生物陶瓷类根充材料
	1.生物陶瓷根管封闭糊剂（充填），预混可注射白色硬性水门汀，良好流动性、生物活性、生物相容性和无细胞毒性

	78
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	根管充填材料注射头
	一次性，避光

	79
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	牙胶尖(标准锥度)
	各规格型号（15#-40#），混号或单号规格，02/04/06锥度

	80
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	多聚甲醛干髓材料
	1.由粉液双组份，粉剂主要由氧化锌和多聚甲醛组成，液剂由甲酚、甘油等组成；
2.适用于专业技术允许的不需要完全去除牙髓的情况下，根管的临时或永久封闭；
3.强力高效对抗需氧菌和厌氧菌的干髓糊剂；
4.不被吸收，具有X线阻射性。

	81
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	光固化窝洞垫底材料（窝洞）
	1. 含氟离子 ，包含羟基磷灰石。用于间接盖髓垫底；
2. X 线阻射性，通用色；
3. 室温下贮存；
4. 不需调和，注射管状；
5. 光固化。

	82
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	碘酚
	1.用于有肉芽组织创面的抑菌消毒；
2.含有碘和苯酚等的复方制剂。

	83
	牙髓与根管治疗类
	牙髓治疗相关耗材
	暂封膏
	1.遇水/唾液迅速固化或固化时间小于半小时；
 2.不含丁香油，不会影响复合树脂等材料的固化；
 3.良好的相容性和密封性，操作简单，同时材料去除简便。

	84
	牙体修复类
	牙体修复相关器械
	抛光膏
	1.根据抛光系数不同，分为标准型和精细型，用于清洁、抛光牙体、修复体及种植体表面；
2.质地均匀，能有效防止飞溅；
3.包含无氟及含氟两种类型。

	85
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	一次性调拌纸
	各型号规格，加厚防水，页面光滑。

	86
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	一次性塑料调拌刀
	适用于玻璃离子调拌，耐高温消毒。

	87
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	聚羧酸锌水门汀
	1. 用于窝洞的垫底或衬层；
2. 粉剂和液剂双组份，主要成分包括氧化锌、氧化镁等。

	88
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	磷酸锌水门汀
	1. 用于窝洞的垫底或衬层；
2. 粉液双组份，粉剂主要成分为氧化锌，氧化镁；液剂主要成分为磷酸、铝、氧化锌。

	89
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	粘接性光固化玻璃离子
	1. 正畸粘接用的树脂强化型玻璃离子粘接剂，可对釉质、烤瓷和金属进行粘接；
2. 长期的氟释放能力；
3.双固化特性，对潮湿具有低度敏感性，可在湿润状态下应用。

	90
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	粘接性自固化玻璃离子
	1. 粘接型玻璃离子水门汀，可用于常规金属类修复体的粘固，与牙体组织和金属有良好的粘接强度， 具有良好的生物相容性和最接近牙体组织的热膨胀系数；
2. 材料调拌容易，流动性好；
3. 形成的薄膜厚度为15微米左右，方便修复体的就位；
4. 无需进行表面调理，无需光照，可自固化，有较充裕的工作时间和较快的口内固化速度；
5. 长期的氟释放和再充氟能力。

	91
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	充填型玻璃离子
	1. 充填型玻璃离子水门汀，适用于乳牙充填，I、II、III类洞及楔状缺损（美观要求不高者）的填充；
2. 耐磨性强，抗压强度高，氟离子释放量大，可以最佳的预防龋齿；
3. 易调合，具有优异的操作性能（工作时间2min，固化时间2-5min左右）；
4. 较好的压实性能及力学性能，有X线阻射性；
5. 透明效果好，并具有与自然牙齿相似的荧光性。

	92
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	粘接剂毛刷棒
	各型号大小，100*1 筒

	93
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	齿科酸蚀剂
	1. 35%-37%磷酸性酸蚀剂；
2.可用于酸蚀牙釉质和牙釉质/牙本质；
3. 粘稠、流动性缓慢。

	94
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	树脂粘接剂
	1. 单瓶装单组份自酸蚀粘接剂；
2. 可用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型前的粘接；
3. 适用于各种粘结技术，全酸蚀、自酸蚀、选择性酸蚀。

	95
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	光固化复合树脂
	1. 固体型光固化树脂，填料100%为纳米颗粒或纳米基团；
2. 抗压强度380-390MPa，抗弯强度155MPa左右，适用于前、后牙填充；
3. 粘接性能良好，仿真性、可塑性强。

	96
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	流动树脂
	1. 流体型光固化树脂，材料具有良好的流动性，可以渗透到窝洞的任何部位；
2. 纳米颗粒，具有良好的抛光性、高强度和高耐磨性；
3. 注射器设计能有效消除注射过程中的气泡和溢出，注射针头易于弯曲且不扭结，能更方便地进入窝洞。

	97
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	加强型流动树脂
	1. 流体型光固化树脂，材料具有高填料高强度 （填料》60vol%）；
2: 含S-PRG填料可释放并再充氟离子，抑制菌斑附着；
3: 注射式充填，无需专用配套充填工具，操作方便；                                                                                                                                                                          4: 颜色丰富，具有乳牙色号；
5. 具有不同流动度型号。

	98
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	大块树脂
	1. 需搭配专门的超声手机使用，子弹头设计，便于临床操作；
2. 一次固化的最大深度可达5mm；
3. 在超声的激活下，树脂粘度变低，可充分流动至窝洞中的任何位置；超声停止后，树脂又会快速回复到原有的粘稠、可堆塑的状态；
4. 高比例填料，能确保后牙所需的强度和机械性能。

	99
	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	渗透树脂
	1. 产品需包含牙科粘结剂-酸蚀剂,干燥剂,渗透树脂；
2. 流动性好，用于邻面及唇颊面龋损微创治疗，可抑制早期龋病的发展；
3. 用于牙釉质白垩斑的美学治疗。
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	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	复合树脂纤维
	1. 由独立E型纤维构成的纤维增强复合树脂材料；
2. 具有互渗透聚合物网络（IPN）专利结构,高挠曲强度和强粘结性能；
3. 不同类型分别用于缺牙修复，松牙固定，正畸保持，残冠修复，义齿基托的修复和加强。
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	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	止血排龈膏
	安装在树脂输送器/排龈枪上使用 用于龈沟扩开及止血。
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	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	止血排龈凝胶
	用于龈沟扩开及止血。
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	牙体修复类
	牙体修复相关耗材
	齿科咬合纸
	用6N力划线，划痕应连续清晰；型号：标准型 双面蓝 110um

	104
	牙体修复类
	冠修复类
	金属预成冠（恒牙）
	1. 各规格型号（左右、上下颌、2#-7#)；
2. 预成的第一恒磨牙形态 ,准确复制第一恒磨牙解剖学特征；
3. 高质量医用不锈钢。
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	牙体修复类
	冠修复类
	乳牙预成冠
	1. 各规格型号（左右、上下颌、2#-7#)；
2. 预成的乳磨牙形态 ,准确复制第一乳磨牙及第二乳磨牙解剖学特征，符合中国儿童乳牙的解剖外型，适用于大多数病例；                                                                                                                                                               
3.  高质量医用不锈钢 。
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	牙体修复类
	冠修复类
	透明树脂冠
	1. 各规格型号（左右、上下颌、2#-7#或s,m,l号)；
2. 预成的乳前牙形态 ,准确复制中切牙、侧切牙及尖牙的解剖学特征；
3. 聚酯合成材质，内外光滑无痕。

	107
	龋齿预防类
	龋齿预防类
	窝沟封闭剂
	1. 光固化复合树脂材料、具有氟离子释放特性，低填料，流动性好，可抵达窝沟深处，光固化后无需调合；
2 .配备超细注射分配头，使用量可控，有效防止溢出。

	108
	龋齿预防类
	龋齿预防类
	氟保护剂
	1. 为牙科悬液，主要由氟化钠(5%)等组成，氟化钠含量为50mg/ml；
2. 操作简单快速，无需辅助设备；
3. 口味好，儿童容易接受。
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	龋齿预防类
	龋齿预防类
	涂氟毛刷棒
	各型号，长毛刷，易弯折，100支装

	110
	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	牙椅蓝膜
	1. 附着力强，每片可撕下来单独使用；
2. 各型号大小，100支装。

	111
	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	强吸唾管
	一次性，适用于科室牙椅强吸接口

	112
	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	弱吸唾管
	柔韧性高，可自由弯曲，平滑口设计，安全舒适

	113
	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	光固化机保护膜
	透明度好，盒装，尺寸：40mm*200mm及其他尺寸

	114
	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	光固化遮光板
	良好遮光，通用型
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	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	手机注油剂（自动）
	适用于科室目前使用的卡瓦注油机

	116
	牙椅相关耗材
	牙椅相关耗材
	手机注油剂（手动）
	口腔手机的手动注油

	117
	一次性口腔检查用品
	一次性口腔检查用品
	医用检查垫
	系带和不系带规格，双层，防水

	118
	一次性口腔检查用品
	一次性口腔检查用品
	一次性探针
	独立灭菌包装

	119
	一次性口腔检查用品
	一次性口腔检查用品
	一次性口镜
	独立灭菌包装

	120
	一次性口腔检查用品
	一次性口腔检查用品
	一次性镊子
	独立灭菌包装，镊子尖段对合好

	121
	个人防护用品
	个人防护用品
	牙科防护面罩
	高清、防雾面罩，进行口腔内技术操作时佩戴方便舒适
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	个人防护用品
	个人防护用品
	防护片
	适用于防护面罩面屏更换
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	消毒用品
	消毒用品
	托盘清洗剂
	能有效清洗残留在托盘上的藻酸盐类印模材料，1L/瓶

	124
	消毒用品
	消毒用品
	物品表面表面消毒剂
	1. 主要成分：卡索氯胺、异丙醇；
2. 能杀灭99.9%的细菌、病毒、真菌、结核杆菌；
3. 旋转喷头，喷雾型；
4. 用于印模表面的消毒。
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	正畸类
	正畸耗材
	金属托槽（MUT  3-3）
	020-195
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	正畸类
	正畸耗材
	高位牵引头帽
	大中小
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	正畸类
	正畸耗材
	双圆管
	大中小
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	正畸类
	正畸耗材
	被动自锁托槽
	高中低转矩
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	正畸类
	正畸耗材
	片切砂条
	单、双面
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	正畸类
	正畸耗材
	旋转垫
	无

	131
	正畸类
	正畸耗材
	舌刺
	无

	132
	正畸类
	正畸耗材
	牙胶片（压膜片）
	1.适用于科室现有的肖尔压膜机，原装正版；
2.硬膜片/软膜片
3.用于制作压膜保持器、颌垫、运动保护牙套等
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