## 两江，渝中
两江院区高层建筑物联感知设备（消防）接入工作表
序号 | 接入类型 | 安装位置 | 计数单位 | 安装数量 | 设备类型 | 备注
1 | 室内消火栓系统 | 消防水箱 | 处 | 1 | 一体式液位设备 | 门诊楼，医技楼
|  | 消防水池 | 处 | 2
|  | 室内消火栓压力最不利点 | 每栋 | 3 | 一体式液压设备 | 门诊楼，医技楼，科教楼各1个
2 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀末端试水装置 | 每组 | 30 |  | 门诊楼6组，医技楼19组，科教楼4组，报告大厅1组（以上不计车库）
3 | 火灾自动报警主机 | 消防报警主机 | 台 | 3 | 用户信息传输装置 | 1期，2期，3期共3套消防主机
4 | 视频监控（消防控制室） | 消防控制室 | 个 | 1 | 消防控制室人员离岗视频
备注1：两江院区室内消火栓压力最不利点，各点各大楼楼顶各1个共计7个。
备注2：两江院区湿式报警阀末端试水装置，门诊楼6组，医技楼（含车库）29组，感染楼能源中心（含车库）6组，餐饮中心2组，动物研究中心1组，科教楼（含车库）19组，报告大厅1组。 共64组。
渝中院区高层建筑物联感知设备（消防）接入工作表
序号 | 接入类型 | 安装位置 | 计数单位 | 安装数量 | 设备类型 | 备注
1 | 室内消火栓系统 | 消防水箱 | 处 | 2 | 一体式液位设备 | 内科楼，外科楼
|  | 消防水池 | 处 | 2
|  | 室内消火栓压力最不利点 | 每栋 | 2 | 一体式液压设备 | 门诊楼，外科楼，科教楼已安装渝中消防支队物联设备，急症楼，内科楼需新增物联设备
2 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀末端试水装置 | 每组 | 0 |  | 门诊楼3组，急诊楼0组，外科楼3组，内科楼5组，4号楼、科教楼3组（以上不计车库）已安装渝中消防支队物联设备
3 | 火灾自动报警主机 | 消防报警主机 | 台 | 0 | 用户信息传输装置 | 已安装渝中消防支队物联设备1套
4 | 视频监控（消防控制室） | 消防控制室 | 个 | 1 | 消防控制室人员离岗视频
5 | 消防监控（消防车道） | 6号楼和7号楼之间通道 | 台 | 1 | 消防通道视频
备注1：渝中院区室内消火栓压力最不利点，各点各大楼楼顶各1个共计8个。
备注2：渝中院区湿式报警阀末端试水装置，门诊楼3组，4号楼3组，外科楼3组，内科楼（含车库）6组，科教楼（含车库）4组。 共19组。