	产品名称
	国家标准
	参数规格（纯度）
	计量单位
	预计年用量
	单价限价（元）

	医用液氧
	《中国药典》2025年二部
	≥99.5%
	KL
	1188
	1500

	瓶装医用氧（40L）
	《中国药典》2025年二部
	≥99.5%
	瓶
	591
	30

	瓶装医用氧（2L）
	《中国药典》2025年二部
	≥99.5%
	瓶
	2472
	13

	瓶装医用氧（10L）
	《中国药典》2025年二部
	≥99.5%
	瓶
	362
	20

	纯氩（40L）
	[bookmark: _GoBack]GB/T4842-2017
	≥99.99%
	瓶
	5
	35

	二氧化碳（40L）
	GB/T6052-2011
	≥99.5%
	瓶
	343
	40

	干燥空气（40L）
	21%O2+79%N2
	配制原料气纯度≥99.5%
	瓶
	2
	100

	瓶装氮气（40升）
	GB/T3864-2008
	99.5%
	瓶
	59
	18

	纯氮（40L）
	GB/T8979-2008
	99.99%
	瓶
	58
	35

	零级空气（40L）
	21%O2+79%N2
	配制原料气纯度≥99.999%
	瓶
	5
	300

	瓶装医用氧（7L）
	《中国药典》2025年二部
	≥99.5%
	瓶
	242
	20

	瓶装医用氧（5L）
	《中国药典》2025年二部
	≥99.5%
	瓶
	299
	18

	混合气（40L）
	/
	配制原料气纯度O2≥99.5％
N2≥99.2%
CO2≥99.5%
	瓶
	104
	150



