| 医用液氧站设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 名称 | 数量 | 基本参数 |
| 渝中院区 | 储罐 | 1台 | 型号：CFL-5/1.8，容积：5m3，设计压力：1.8mpa，最高工作压力1.71mpa，耐压试验压力2.0mpa， |
|  | 汽化器 | 3台 | QQ-200/1.65 2台，QQ-50 1台 |
|  | 调节阀 | 1套 | LX155-200 |
|  | 远程监控 | 1套 | 液氧储罐的压力、液位 |
| 两江院区 | 储罐 | 2台 | 储槽:CFL-5/1.68容积5.0m’两台设计压力1.68MPa |
|  | 汽化器 | 2台 | Q-400/1.6 |
|  | 调节阀 | 6套 | LX155-200 |
|  | 远程监控 | 1套 | 液氧储罐的压力、液位 |

| 两院区备用瓶装气体 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 计量单位 | 备注 |
| 氧气 | 40L | 180瓶 |
| 二氧化氮 | 40L | 80瓶 |
| 氮气 | 40L | 50瓶 |
| 纯氮 | 40L | 10瓶 |
| 干燥空气 | 40L | 10瓶 |
| 纯氩 | 40L | 5瓶 |
| 混合气 | 40L | 5瓶 |
| 零级空气 | 40L | 2瓶 |
| 以上为瓶装气体医院汇流排及备用库存数量 |  |  |