
重庆儿童医疗中心儿童健康与疾病临床医学研究中心

新建餐饮中心南侧围挡工程

询价公告

我院拟对重庆儿童医疗中心儿童健康与疾病临床医学研究中心新建餐饮中心南侧围挡工程采用询价的方式确定施工单位。
一、项目概况

1.1项目名称：重庆儿童医疗中心儿童健康与疾病临床医学研究中心新建餐饮中心南侧围挡工程

1.2项目地址：两江新区金渝大道20号 

1.3询价人：重庆医科大学附属儿童医院
二、询价范围                              
1.重庆儿童医疗中心儿童健康与疾病临床医学研究中心餐饮中心南侧B1型施工围挡109.8米（不含车辆进出门M4823宽度和M1021人行通道门宽度），做法详图集《建设工程施工现场围挡及大门标准图集（2020版）》（DJBT50-133）（含3C标志、基座、支撑加固等）。

如图：

[image: image1.jpg]



2．围挡配套安装M1021人行通道门一套（含门禁系统一套）。要求门框牢固，预留安装门禁设备位置。门禁系统采用进出门双向读卡，采用磁力锁+闭门器自动关门，门禁系统控制器取电位置距离门的位置约80米。门禁控制器就近放置在附近手孔井内。门禁系统具备制卡、卡片删除、刷卡开门、记录查询等功能，杜绝手机NFC功能刷卡，配置50张门禁卡或者50个门禁挂钮。鉴于一般门禁设备没有防水功能，要求给整个门进出方向都各做一个雨棚。
3．围挡配套安装M4823车辆进出门一套（B1型围挡配套的双扇门，含门栓、门锁等）。

4.围挡尺寸及现场平面布置图见附图。
三、资格要求
1. 合格的报价人

1. 基本要求：在中国境内已注册、并具有独立法人资格的合法企业，并具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证(“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照)、安全生产许可证。
2.资料要求：

2.1 报价人在规定的时间内，按询价函要求的内容，提供报价函及报价函附录、法人授权委托书、报价要求中要求提供的其他资料。
2.2 报价人应在报价文件中提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上的查询截图。截图应体现报价单位及其法定代表人在比选截止日前两年内未被人民法院判定犯行贿罪；截图应包含有清晰的网址；截图加盖投标人单位公章鲜章。

2.3 报价人应出具由单位法定代表人与委托代理人签名、加盖投标单位公章的《投标人廉洁保证书》

3.资料递交：报价人须在儿童医院招标平台（网址：https://zbb.chcmu.com）完成报名工作（按照网站指引即可完成注册及报名）。报价人在从公告之日起至2023年1月13日9：30前到重庆儿童医疗中心项目部（金渝大道20号）提交报价文件（工作时间），并在截至时间前完成网上报价文件提交，否则视为废标。

 四、工期要求

进场时间以业主通知为准，总工期不多于5日历天。

五、其他

其他事宜详见询价函。

六、联系方式

比选人单位名称：重庆医科大学附属儿童医院

地　址：重庆市渝中区中山二路136号

邮　编：400014

联系人：王老师
电　话：023-63613981，15111884969
传　真：023-63613981
重庆医科大学附属儿童医院

2023年1月9日
