重庆医科大学附属儿童医院询价通知书

我院以询价采购方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商密封提交报价文件。

- 项目名称：

| 项目编号 | 招标项目名称 | 使用科室 | 规格型号及技术参数和性能要求 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2301N006 | 病理组织摊片烤片仪 | 公共实验平台 | 模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分独立温度控制； 技术参数 （1）温度控制范围： 漂片缸：室温～90℃ 烘片槽：室温～90℃ 烤片箱：室温～90℃ （2）温度控制精度：±1℃，自动恒温 （3） 漂片水槽容积≥2L （4）烤片槽可同时处理50块以上玻片； （5）烘片室可同时容纳3个30片染色架； （6）使用环境温度：10℃～40℃ （7）有超温报警装置； 3、液晶数字显示； 4、调温、设温操作简便，一次设定，恒久有效； 5、质保期≥3年。 - 付款方式：通过双方开户银行进行结算中标或合同签订后乙方向甲方缴纳合同金额5%的履约保证金（以银行转账），乙方按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后甲方出具项目验收报告，乙方向甲方开具发票，甲方于60个工作日内以转账方式向乙方支付合同全款，验收合格满一年之后，乙方开具退履约保证金申请书到甲方，甲方收到后于7个日历日内无息退还履约保证金。 - 注：如产品为列入法定计量检测或强制检定目录的工作计量器具及其他计量器具，乙方则须于产品性能验收时，向甲方提供由第三方出具的检测合格报告。 | 台 | 1 |

二、报价截止时间及报价文件递交地点：

1、报价截止时间：收到本询价通知书后7个日历日内。

2、报价文件递交地点：重庆医科大学附属儿童医院两江院区（重庆市渝北区金渝大道20号）科教楼517设备处办公室

3、如果以邮寄方式寄送投标书，我院只接收EMS快递和顺丰快递，送达日期（以招标人实际收到时间为准）需在报价截止时间以内。

三、采购项目内容及要求：

1.报价要求：投标报价包括招标内容包括但不仅限于设备的制造、运输（含现场运输）、保险、安装（含安装人员现场住宿）、调试、税金、验收、培训及质保期服务（若含备品备件、专用工具、技术资料、技术服务）等费用，还包括合同的税费、包装费及调试所需的材料费等与本采购项目有关的所有费用。

2.技术参数如果投标单位所能提供的产品与本、邀标书要求的产品规格型号、技术指标不同，或推荐其它同类产品，请加附页附上所提供的产品的详细资料（规格型号、技术参数、技术指标、生产厂家等）。

3.提供参数对照偏离表格。

五、报价供应商的资格要求：

1.投标人必须是响应招标的法人或其他组织。

2.如果投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的(代理商)，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。

3.合格投标单位应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目的特定资格条件。

4.投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。并且投标人所提供的设备须为全新的非试制品。

5.采购品为医疗器械的，投标人必须具有在有效期内医疗器械经营许可证。

6.采购品为医疗器械的，具有在有效期内的“中华人民共和国医疗器械注册证”和“医疗器械产品注册登记表”,均要求提供认证材料。

7．须提供投标文件签署人的法人授权书（投标文件由法人代表签署时,可不提供法人授权书）。

六、报价文件的组成（见后文）

报价文件的编制与递交

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，详细编制投标文件，按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全并提交全部有关证明文件。投标文件应字迹清晰、内容详实、表达准确。投标文件应实质上响应招标文件要求，否则其投标文件将视为无效。

一、语言

投标人在投标过程中所提交的任何文件均应使用中文，使用文字准确规范，内容清晰一致，投标人可以提交使用其它语言的资料，但有关内容必须翻译成中文，在有差异或矛盾时，应以中文资料为准，并承担一切责任。

二、文件的组成

- 开标一览表（耗材招标不填此表）                              （格式见附件1）

- 所投各产品的技术参数（或技术指标）

- 技术条款差异表                                             （格式见附件2）

4   耗材招标专用报价表（设备招标不填此表）                        （格式见附件3）

- 5   产品彩页

6   价格支撑文件（药交网开标当日价格截图或给其他医疗机构的供货发票）

三、文件的式样和签署

- 报价文件需提交一正两副；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。

- 报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订，且正本中每一页均要加盖投标企业公章（红章）。

- 除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

### 附件1-开标一览表

开标一览表

项目编号:                      招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  |  | 产 地 |  |  |  |  | 医疗器械注册证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价（元） |  |  |  | 计数单位 |  |  |  | 投标数量 |  |  |  |  |  | 投标总价 （小写） |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 （月） |  |  |  |  | 交货期 （日历日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修到场时间 （小时） |  |  |  |
| 备用机到场时间 （日历日） |  |  |  |  |  | 培训人员数量/ 培训时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否接受 常规付款 |  |
| 随机备品、附件、工具数量及供应方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

附件2-技术条款差异表

技术条款差异表

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

附件3-耗材招标专用报价表

| 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号/有效期 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 药交所平台挂网最低价/计价单位 | 药交所平台挂网最高价/计价单位 | 计数单位 | 采购数量 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |