重庆医科大学附属儿童医院询比价通知书

我院以询比价采购方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商线上提交报价文件。

| 项目编号 | 招标项目（配件）名称 | 项目配件规格/型号（品牌） | 项目需求科室 | 规格型号及技术参数和性能要求 | 单位 | 采购数量 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YG267894 | 冷蔵库制冷系统改造 | 适用于 | 两江院区药学部 | - 1.见附件：质保期不低于12月， - 送货期或维修时效不超过7个自然日。 - 付款方式：通过双方开户银行进行结算。乙方按甲方要求交货并由医工科片区工程师验收，经验收合格后乙方向甲方按配件或者维修开票要求开具发票，甲方于60个日历日内以转账方式向乙方支付全款。 - 改造成两套系统独立控制两台主机，可单独启停； - 正常情况由调配装置实现两台机组自动轮换运行； - 任意一套系统或主机故障，另一套可独立运行制冷； - 库温超设定阈值，双机同步启动，快速降温； - 完成编程调试、故障模拟测试、温度校准，满足药品储存温控规范。 - 更换配件包含安装、调试直到设备正常运作 - 设备如需要寄出医院需当面交接。 | 套 | 1 | 艾老师18623595550 |

- 项目名称：

二、询比价采购有关说明

（一）供应商应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu.com）进行注册和报名。

（二）凡有意参加询比价采购的供应商，请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目询比价采购文件以及其他所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询比价采购实质性要求内容。

（三）询比价采购公告期限及报名截止期限：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（四）询比价采购方式/地点：线上询比价采购，供应商不需到现场（结合项目需要）。

（五）询比价采购开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容，询比价采购时间内投标授权人保持电话畅通。

（六）以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

三、采购项目内容及要求：

1.报价要求：投标报价为包干价包括但不仅限于设备的制造、运输（含现场运输）、保险、安装（含安装人员现场住宿）、调试、税金、验收、培训及质保期服务（若含备品备件、专用工具、技术资料、技术服务）等费用，还包括合同的税费、包装费及调试所需的材料费等与本采购项目有关的所有费用。

※本项目为一次性报价，以投标文件中的报价为最终报价，不再二次询比价。

四、报价供应商的资格要求：

1.投标人（公司）必须是响应招标的法人或其他组织。

3.投标人（公司）应具备履行合同所需的财务。并且投标人（公司）所提供的设备须为全新的非试制品。

5.投标人或者公司具有在有效期内的“中华人民共和国医疗器械注册证”和“医疗器械产品注册登记表”,均要求提供认证材料，若标的物为非医疗器械管理设备，可不提供；

6．须提供投标文件签署人的法人授权书并加盖鲜章（投标文件由法人代表签署时,可不提供法人授权书）；

五、其它有关规定：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均视为无效响应。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu.com）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）询比价采购费用无论询比价采购结果如何，供应商参与本项目询比价采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与询比价采购。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

五、报价文件的组成（见后文）

六、中标商家交票须知见下二维码

重医儿童医院医学工程科维修发票送票须知

报价文件的编制与递交

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，详细编制投标文件，按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全并提交全部有关证明文件。投标文件应字迹清晰、内容详实、表达准确。投标文件应实质上响应招标文件要求，否则其投标文件将视为无效。

一、语言

投标人在投标过程中所提交的任何文件均应使用中文，使用文字准确规范，内容清晰一致，投标人可以提交使用其它语言的资料，但有关内容必须翻译成中文，在有差异或矛盾时，应以中文资料为准，并承担一切责任。

二、文件的组成

- 询比价报价单                               （格式见附件1）

- 所投各产品的技术参数（或技术指标）

- 三、文件的式样和签署

- 报价文件需提交正本并盖报价公司鲜章（扫描版）。

- 报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订，且正本中每一页均要加盖投标企业公章（红章）。

- 除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

### 附件1-询比报价单价

询比价报价单

项目编号:                                     招标项目名称：

| 投标人（公司）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  |  |  |  |  |  | 产 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价（元） |  |  |  | 计数单位 |  |  | 投标数量 |  |  |  |  | 投标总价 （小写） |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 （月） |  |  |  |  | 维修时效（日历日） |  |  |  |  |  |  | 是否接受 常规付款 |  |  |  |  |
| 质保期内服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人                                   ：

（投标人公章）

年     月     日

附件2：

投标人廉洁保证书

为全面贯彻落实党中央、上级有关廉政建设和预防腐败的精神和有关规定要求，根据《中华人民共和国招标投标法》、《重庆市招标投标条例》等国家、地方有关法律法规和《医院招标采购管理制度》等，我单位保证在参加贵院本次招投标活动中廉洁自律、诚实信用，不行贿、不给予或暗示给予贵院负责招标工作或相关部门人员任何不正当利益，并自觉抵制任何索贿、索要回扣、红包等违法违规行为。

如果我单位没有遵守上述保证，自愿接受贵院按相关法规和医院规定给予的处理处罚。

特此保证！

投标单位：                   （鲜章）

法定代表人：                 （签名）

委托代理人：                 （签名）

年  月   日