# 单一来源

# 采购文件

# 项目编号：YSB250387

# 项目名称：全自动真菌检测系统

# 重庆医科大学附属儿童医院

# 2026年2月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、 遴选采购内容	- 3 -

二、投标人资格条件	- 3 -

三、比选有关说明	- 3 -

四、保证金	- 4 -

五、其它	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

第四篇  遴选采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 8 -

一、遴选采购程序	- 8 -

二、评标方法	- 9 -

三、报价方式	- 9 -

四、评审标准	- 9 -

五、无效响应	- 9 -

六、废标条款	- 10 -

第五篇  投标人须知	- 11 -

一、遴选费用	- 11 -

二、遴选采购文件	- 11 -

三、比选要求	- 11 -

四、中标人的确认和变更	- 12 -

五、成交通知	- 12 -

六、质疑处理	- 12 -

七、签订合同	- 13 -

第六篇  响应文件编制要求	- 14 -

一、经济部分	- 16 -

二、技术部分	- 20 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格条件	- 24 -

五、其他资料	- 30 -

第一篇  采购邀请书

重庆医科大学附属儿童医院对全自动真菌检测系统项目进行单一来源采购。欢迎有资格的投标人前来参与。

- 遴选采购内容

| 项目编号 | 项目名称 | 设备单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| YSB250387 | 全自动真菌检测系统 | 50000元/台 | / |

二、单一来源采购时间、地点

（一）投标人应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.com）进行注册和报名。

（二）投标人请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目单一来源采购文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓该项目所有实质性要求内容。

（三）投标人须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台按要求上传电子版投标文件后才视为完成项目报名；当投标人的电子版投标文件与现场提交的纸质版投标文件出现内容上出入时，以提交的纸质版投标文件正本作为谈判依据。

（四）单一来源采购公告期限及报名截止期限：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（五）协商地点：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（六）协商开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容。

以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

三、联系方式

联系人：采购管理处

电  话：023-63632469

邮  箱：zbb63632469@qq.com

第二篇  单一来源采购须知

一、采购相关费用

参与采购的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、投标人资质

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人为所投标产品制造商或经销商。若为经销商投标，须具备投标产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格；

2.投标人医疗器械经营许可证；

3.生产企业的医疗器械生产企业许可证和生产目录表；

4.所投产品属三类医疗器械的，须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》及产品注册证；

5.所提供产品属二类医疗器械的，须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》及产品注册证；

6.所提供产品属一类医疗器械的，须具有所提供产品《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》及产品备案证明；

7.投标人须提供在有效期内的注册证，若投标日注册证有效期少于3个月，须提供国家药品监督管理局接受变更注册证的回执及其他能证明正在变更注册证的文件；

8.投标人须提供投标产品的说明书。

三、单一来源采购文件

（一）单一来源采购文件由采购邀请书、单一来源采购须知、项目技术（质量）需求、项目商务需求和响应文件编制要求五部分组成。

（二）采购人所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是单一来源采购文件不可分割的组成部分。

（三）投标人如对本采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在预定开标时间前至少24小时送达重庆医科大学附属儿童医院采购管理处，否则即视为完全放弃对本采购文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式进行回复。

（四）投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向采购管理处提出，超过此时间规定，采购管理处不再受理对于采购文件的疑问。

四、响应文件要求

（一）投标人提交的响应文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括以下内容：

1.经济部分

1.1耗材开标一览表

1.2设备开标一览表

1.3耗材开标现场最终报价表

1.4设备开标现场最终报价表

2.技术部分

2.1技术响应偏离表

2.1技术响应证明材料（格式内容自定）

3.商务部分

3.1商务响应偏离表

3.2其它优惠服务承诺（格式内容自定）

4.资格条件及其他

4.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

4.2法定代表人身份证明书（格式）

4.3法定代表人授权委托书（格式）

4.4投标函（格式）

4.5基本资格条件承诺函（格式）

4.6特定资格条件证书或证明文件

5.其他资料

以上条款基本格式见本文件第五篇“响应文件格式要求”，投标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由投标人自定格式。

（二）单一来源采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为协商开始时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式七份，其中正本一份，副本六份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档（电子文档须将完整的响应文件正本PDF版上传到电子招投标平台，如电子文档与纸质响应文件的实质性内容出现差异，则视为未报名成功）一份。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）投标人参与人员

投标人可派1-2名代表参与单一来源采购，至少1人应为投标人法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表，参与谈判人员应熟悉项目技术及商务需求。

五、单一来源采购程序

（一）采购人组织的单一来源采购按采购文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或法定代表人授权代表参加。

（二）由采购小组与投标人进行协商。

（三）单一来源采购过程中，如采购文件有实质性变动的，采购小组须通知投标人。

（四）投标人在单一来源采购时作出的所有书面承诺须由投标人法定代表人或授权代表签字。

（五）单一来源采购结束后，采购小组要求投标人在规定的时间内书面提出最优惠的报价及有关承诺，并据此确定是否成交。采购小组视情况要求投标人在规定时间进行报价，以投标人的最后报价为准（填写《最后报价表》）。

六、成交原则

（一）采购小组应通过协商保证采购项目质量，并商定合理的采购价格。

（二）出现下列情形之一的，应当终止采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

七、成交通知

（一）中标人确定后，采购人将在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.com）上发布成交结果公告，并在平台内发出《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

八、签订合同

（一）中标人应于收到中标通知书之日起5个工作日内，按照中标项目的招标文件与投标文件递交采购合同。

（二）中标人未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则招标人将有充分的理由废除授标，将中标人纳入医院失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与医院任何级别的招标项目。

（三）如招标人因中标人未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，中标人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

第三篇 项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 全自动真菌检测系统 | 1台 |  |
| # 2 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法） | 按实结算 |  |
| # 3 | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（显色法） |  |  |
| # 4 | 曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |
| # 5 | 曲霉IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |
| # 6 | 念珠菌甘露聚糖检测试剂盒（ELISA法） |  |  |
| # 7 | 念珠菌IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  |  |
| # 8 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） |  |  |

二、项目技术需求

1．仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。

2.试剂应用范围：所有真菌检测项目，包括但不限于：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测等。

3.工作模式：可连续进板、拼板。

4．加样准确度：50-100ul   偏差≤2%

5．加样精密度：5-10ul  CV≤5%；50ul  CV≤2%；100ul  CV≤1%

6．洗板机：清洗残留液量≤2ul/孔

7．酶标仪：标准滤光片配置至少包括：405nm、450nm、492nm 和620/630nm，拥有温度控制，动力学读数及双波长检测功能。

8．报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

9．程序编制方便灵活，检测全过程参数自行设置，可提供原始OD值报告、定性报告、定量报告、凝集报告、动力学报告等，并自动进行结果数据统计，具有质量控制系统，随时存储数据，避免数据丢失。

10．检测结果要求：

1) 真菌(1,3)-β-D 葡聚糖（G 试验）：重复性：CV≤10% ，准确性：相对偏差≤10%

2) 革兰氏阴性菌脂多糖（内毒素）：重复性：CV≤15% ，准确性：相对偏差≤15%

3) 曲霉半乳甘露聚糖（GM 试验）：重复性：CV≤15% ，批间差：CV≤20%

4) 念珠菌甘露聚糖（Mn 试验）：重复性：CV≤15% ，批间差：CV≤20%

5) 曲霉抗体 IgG ：重复性：CV≤15% ，批间差：CV≤20%

6) 念珠菌抗体 IgG：重复性：CV≤15% ，批间差：CV≤20%

11.须免费提供LIS双向接入服务及软件升级服务。

第四篇  项目商务需求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 试剂合同期、交货时间、交货地点及验收方式 | 1.试剂合同期限：3年。 2.交货时间： 试剂：中标人应在接到采购人通知后7个日历日内送到指定地点。 设备：中标人应在接到采购人通知后30个日历日内送到指定地点 3.交货地点：重庆医科大学附属儿童医院设备处。 4.验收方式： 试剂：现场抽样开箱验收。 设备：科室及医学工程科现场验收。 |
| 质量保证及售后服务 | 试剂： 1.中标后若出现断供或发生Ⅱ级不良事件，自动取消该产品的供货资格； 2.收到供应宝订单须三日之内响应订单； 3.免费提供保证本试剂完成检测质量保证和校准验证等配套服务； 4.若因该试剂对应的收费项目下降，中标人需配合采购人调整供货价，调整后试剂供货价/项目收费价的比例不得超出定标时的该比例，否则采购人可无条件终止采购合同，重新招标。 设备： 1.设备终身质保，质保期间所有设备配件及维修费用均不再另行付费。 2.售后服务团队能提供完善售后服务和技术支持，故障立即响应，2小时内到现场。 |
| 报价要求 | 1.该项目可在开标现场进行二次报价。 2. 设备：该项目报价须对设备包干总价分别进行报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 试剂：该项目须对单人份检测试剂的线上及备案价格分别报价，所有报价均包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 1.设备：合同签订后中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告，中标人向采购方开具发票，采购人于2个月内以转账方式向中标人支付设备全款。 2.试剂：每月结算一次，中标人每月向采购人开具上月采购金额发票，采购人收到发票后2个月内以转账方式向中标人支付。 |
| 其他 | 1.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及协商文件其他条款的要求。 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

第五篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）耗材开标一览表

（二）设备开标一览表

（三）耗材开标现场最终报价表

（四）设备开标现场最终报价表

（五）价格依据（同类项目合同复印件不少于3份，如无合同需出具其他价格依据）

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术响应证明材料（格式内容自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式内容自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料

# 封面

# 单一来源

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

重庆医科大学附属儿童医院

# 二〇二X年X月

# 目   录

一、经济部分	2

二、技术部分	7

（一）技术响应偏离表	7

（二）技术响应证明材料（格式内容自定）	8

三、商务部分	9

（一）商务响应偏离表	9

（二）其它优惠承诺（格式内容自定）	10

四、资格条件	11

（一）法人营业执照等	11

（二）法定代表人身份证明书（格式）	12

（三）法定代表人授权委托书（格式）	12

（四）投标函（格式）	13

（五）基本资格条件承诺函	15

（六）特定资格条件证明文件	16

五、其他资料	17

（一）其他与项目有关的资料	17

一、经济部分

（一）耗材开标一览表

耗材开标一览表

招标项目名称：

| 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号/有效期 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 计数单位 | 药交所平台 挂网价格 （元） | 备案价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：备案价格指非药交所挂网价格（原线下价格），备案价格不会在药交所平台公示，采购人需向上级部门备案。

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）设备开标一览表

设备开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  |  | 产地 |  |  |  |  | 医疗器械注册证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价 |  |  |  | 计数单位 |  |  |  | 投标数量 |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 （月） |  |  |  |  | 交货期 （日历日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修到场时间 （小时） |  |  |  |  |
| 备用机到场时间 （日历日） |  |  |  |  |  | 培训人员数量/ 培训时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否接受 付款方式 |  |  |
| 是否接受“第三篇 项目商务需求”中所有条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（三）耗材开标现场最终报价表

耗材开标现场最终报价表

招标项目名称：

| 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号/有效期 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 计数单位 | 药交所平台 挂网价格 （元） | 备案价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：备案价格指非药交所挂网价格（原线下价格），备案价格不会在药交所平台公示，采购人需向上级部门备案。

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（四）设备开标现场最终报价表

设备开标现场最终报价表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  |  | 产地 |  |  |  |  | 医疗器械注册证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价 |  |  |  | 计数单位 |  |  |  | 投标数量 |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 （月） |  |  |  |  | 交货期 （日历日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修到场时间 （小时） |  |  |  |  |
| 备用机到场时间 （日历日） |  |  |  |  |  | 培训人员数量/ 培训时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否接受 付款方式 |  |  |
| 是否接受“第三篇 项目商务需求”中所有条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（五）价格依据（同类项目合同复印件提供至少3份，若无则需提供其他价格依据）

# 二、技术部分

## （一）技术响应偏离表

项目号：

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行逐条响应；

2.本表可扩展。

## （二）技术响应证明材料（格式内容自定）

# 三、商务部分

## （一）商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行逐条响应；

2.本表可扩展。

## （二）其它优惠承诺（格式内容自定）

# 四、资格条件

## （一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

## （二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：重庆医科大学附属儿童医院：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

## （三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆医科大学附属儿童医院：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

## （四）投标函（格式）

投标函

致：  重庆医科大学附属儿童医院  ：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目遴选采购文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照遴选采购文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按遴选采购文件要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本     份。

六、如果我方中标，我方将履行遴选采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

九、我方同意按有关规定及遴选采购文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

（投标人公章）

年    月   日

## （五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆医科大学附属儿童医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

## （六）特定资格条件证明文件

# 五、其他资料

## （一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

# （结束）