# 单一来源

# 采购文件

# 项目编号：YXX230615

# 项目名称：CMIS系统新增仪器授权接口

重庆医科大学附属儿童医院

# 2023年12月

# 目   录

第一篇  单一来源采购邀请书	2

一、单一来源采购项目内容	2

二、单一来源采购时间、地点	2

三、联系方式	2

第二篇  单一来源采购须知	3

一、采购相关费用	3

二、供应商资质	3

三、单一来源采购文件	3

四、响应文件要求	3

五、单一来源采购程序	4

六、成交原则	4

七、成交通知	5

八、签订合同	5

第三篇  项目服务需求	6

一、项目一览表	6

二、服务内容与要求	6

第四篇   商务需求	7

第五篇  响应文件格式要求	8

一、开标一览表	11

二、明细报价表（成本说明）	12

三、开标现场最终报价表	13

四、技术及商务偏离表	14

五、价格依据（同类项目合同复印件提供至少3份，若无则需提供其他价格依据）	15

六、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）	15

七、其它优惠承诺（如果有）	15

八、相关资格条件证明材料	16

八、其他与项目有关的资料	22

第一篇  单一来源采购邀请书

重庆医科大学附属儿童医院对CMIS系统新增仪器授权接口项目进行单一来源采购，请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

一、单一来源采购项目内容

| # 项目名称 | # 数量 | # 单价限价 |
| --- | --- | --- |
| # CMIS系统新增仪器授权接口 | # 按实结算 | # 3.2万元/个 |

二、单一来源采购时间、地点

（一）投标人应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu.com）进行注册和报名。

（二）投标人请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目单一来源采购文件以及其他所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓该项目所有实质性要求内容。

（三）投标人须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台按要求上传电子版投标文件后才视为完成项目报名；当投标人的电子版投标文件与现场提交的纸质版投标文件出现内容上出入时，以提交的纸质版投标文件正本作为谈判依据。

（四）单一来源采购公告期限及报名截止期限：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（五）协商地点：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（六）协商开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容。

以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

三、联系方式

联系人：招标办公室周老师

电  话：023-63632469

邮  箱：zbb63632469@qq.com

第二篇  单一来源采购须知

一、采购相关费用

参与采购的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、供应商资质

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、单一来源采购文件

（一）单一来源采购文件由采购邀请书、单一来源采购须知、项目采购需求、商务需求和响应文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是单一来源采购文件不可分割的组成部分。

（三）投标人如对本采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在预定开标时间前至少24小时送达重庆医科大学附属儿童医院招标办公室，否则即视为完全放弃对本采购文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式进行回复。

（四）投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向招标办提出，超过此时间规定，招标办不再受理对于采购文件的疑问。

四、响应文件要求

（一）投标人提交的响应文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括以下内容：

1.开标一览表
2.明细报价表（成本说明）

3.采购需求应答
4.商务需求承诺
5.技术及商务偏离表

6.价格依据（包括但不限于同类项目合同复印件）

7.相关专利、专有技术等情况说明（如果有）
8.其它优惠承诺（如果有）

9.相关资格条件证明材料

9.1营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

9.2法定代表人身份证明

9.3法定代表人授权委托书

9.4投标函（格式）

9.5基本资格条件承诺函（格式）

9.6特定资格要求（如果有）

10.其他与项目有关的资料

以上条款基本格式见本文件第五篇“响应文件格式要求”，投标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由投标人自定格式。

（二）单一来源采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为协商开始时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份，电子文档（正本PDF版上传至电子招投标平台，无需在开标现场提交）一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按公开比选采购文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

供应商可派1-2名代表参与单一来源采购，至少1人应为供应商法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表，参与谈判人员应熟悉项目技术及商务需求。

五、单一来源采购程序

（一）采购人组织的单一来源采购按采购文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或法定代表人授权代表参加。

（二）由采购人与投标人进行协商。

（三）单一来源采购过程中，如采购文件有实质性变动的，采购人须通知投标人。

（四）投标人在单一来源采购时作出的所有书面承诺须由投标人法定代表人或授权代表签字。

（五）单一来源采购结束后，采购人要求投标人在规定的时间内书面提出最优惠的报价及有关承诺，并据此确定是否成交。采购人视情况要求投标人在规定时间进行报价，以投标人的最后报价为准（填写《最后报价表》）。

六、成交原则

（一）采购人应通过协商保证采购项目质量，并商定合理的采购价格。

（二）出现下列情形之一的，应当终止采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu.com）上发布成交结果公告，并在平台内发出《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

八、签订合同

（一）成交供应商应于收到中标通知书之日起5个工作日内，按照中标项目的招标文件与投标文件递交采购合同。

（二）成交供应商未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则招标人将有充分的理由废除授标，将成交供应商纳入医院失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与医院任何级别的招标项目。

（三）如招标人因成交供应商未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，成交供应商应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

第三篇  项目服务需求

一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 合同期限 |
| --- | --- | --- |
| CMIS系统新增仪器授权接口 | 按实结算 | 三年 |

二、服务内容与要求

（一）系统集成接口要求(含HIS、PACS等接口)

系统要能够全面支持医技检查科室的工作流管理，并满足各环节特定的功能要求：

1.支持提供Web Service等多种集成方式，满足和我院现有的HIS、RIS、PACS完整集成，达到信息共享。

2.能够获取门诊临床相关检查项目信息，信息包括患者基本信息、患者诊断信息、患者检查项目等，可以通过刷就诊卡、患者姓名等多种录入方式获取。

3.能够获取住院患者相关检查项目信息，信息包括患者入院基本信息、患者入院诊断信息、患者检查项目等，可以通过扫条形码、输入住院号等多种录入方式获取。

4.能够实现获取患者在HIS中检查申请单信息后，完成患者登记预约、到检、确认收费等功能。

5.能够接收HIS系统发送过来的临床医嘱，并将医嘱信息存储在系统的预约表中，供科室进行患者的预约和查询。将相应的信息及检查结果回传至HIS系统，临床医生在HIS中可以调阅检查图像和报告，并提供相应的操作日志进行查询。

6.能够提取HIS中患者预约登记、划价交费、临床诊断、检查要求等相关信息，并在检查结束后，将相应的信息及检查结果回传至HIS系统，临床医生在HIS中可以调阅检查图像和报告。

7.对于特殊情况下纸质检查单需要有直接录入功能，可以手动输入患者就诊卡号或住院号，调用基本信息，手动填写检查项目等信息。

8.能够生成基于DICOM标准的图文报告，传至医院现有全院级PACS系统，生成PDF文档及JPEG图像格式，提供给临床进行基于WEB格式浏览。

9.能够将本信息系统并入我院将改造升级的PACS系统，利用PACS系统调阅检查图像和报告，并通过标准接口传送指定服务器。

（二）图文报告系统需求

1.图像采集模块

（1）医生检查过程中，由医生主动发起采集指令，支持视频图像采集方式和DICOM图像采集方式，包括静态图像采集和动态图像采集，兼顾两种采集方式。

（2）允许采集多幅静态图像，采集的图像及时传输至工作站屏幕，支持多种图像存储格式。

（3）同步显示超声设备屏幕上的动态视频信号，采集动态图像时，不限制采集时间，同时支持在视频文件中截取静态图像完成报告。

（4）支持对采集影像的二次标记、测量及文字标注。具备部分超声测量工具，如长度、面积、角度等；具备直线、文字的标注功能。

（5）支持各种超声视频接口，满足医院现有超声仪器的接入。

（6）支持超声设备的DICOM通讯，包括存储、传送、接收和检索。

（7）支持异步图像采集，医生编写上一位患者报告时，不影响当前图像采集。

（8）支持手动控制和脚踏触发两种采集图像方式，减少医生检查干扰。

（9）支持保存图片前对已采集的图像进行取舍。

（10）支持设备检查前，使用DICOM Modality Worklist功能从UIS中获取已登记的病人信息生成DICOM WORKLIST检查列表供超声诊断设备进行获取患者基本信息和检查信息从而获得患者信息唯一和一致性的检查。

（11）支持设备检查过程中，通过 DICOM MPPS功能将检查状态发送给PACS／UIS系统供超声诊断设备和UIS进行获取患者检查状态的确认交互。

（12）支持动态图像的采集，支持 三维及四维高端超声诊断设备的高清1920*1080，1280*1024,1024*768等高清或者非标准视频接口的采集。

（13）支持超声检查时生成的DICOM测量数据的自动读取到报告中，不需要手动填写。

2.报告编写/打印模块

（1）提供报告模板功能，支持超声科定义公用模板，同时支持私人个性化模板设置。

（2）支持超声心动模板表格化直观录入。

（3）能够根据我院超声科要求设置特殊报告模板，并根据需要可以局部修改报告板式。

（4）支持图文混排报告，报告录入界面显示病人基本信息、诊断、检查信息等，并可以进行修改。

（5）可定义随访的时间和安排，被随访患者当天会出现在医生的工作列表中。

（6）支持双屏显示，一边进行报告的书写的同时，一边可以进行图像的采集；可同时操作，提高检查效率。

（6）支持结构化超声报告，在简化报告输入内容基础上，满足局部内容的文字输入、修改功能。

（8）支持超声报告打印格式定制，也支持自定义报告格式，如标题、字体、布局等多种报告打印模式，报告内容中的字体、布局可以局部微调。

（9）支持报告打印预览及打印输出功能。

（10）支持ICD10国际疾病分类代码的分类编码及定义及在图文报告中的快速录入。

（11）对一份检查报告进行书写、修改、审核的全过程跟踪；记录每一次对报告修订的用户名（医生名），时间、状态。

（12）工作站在完成报告审核打印时，将报告文件同步转换为符合DICOM标准格式的图文报告和图片格式，回传至指定服务器中，临床医师通过完成接口的系统调阅患者超声检查报告。

3.报告查询/管理统计模块

（1）医师可以根据患者相关信息检索患者报告，查询窗口能够预览患者图像和报告。

（2）可添加个人病历收藏库。该病历收藏库的内容其他医生不能查阅。收藏夹内容可根据不同检查类型等进行分类整理

（3）具有快速检索统计功能，包括当前站点今天、昨日、前天检查列表，当周、上周、当月、上月等检查列表。并可以在列表中直接调阅任一患者。

（4）具有高级检索统计功能，根据时间、检查室、诊断等条件组合查询，支持模糊查询。

（5）设置报告审核流程，如报告提交、审核、退回等多级流程。

（6）对检查报告进行书写、修改、审核全过程追踪；记录每一次对报告审核、修改的用户名，时间，状态。

（7）支持用户权限分级功能。根据我院情况按照医生级别对医生进行不同权限的操作限制；可以单独对用户独立授权；可以规定安全范围内的操作。

（8）支持统计不同医生在固定时间内的工作量；统计各检查部位的数量；统计各个部位的检查次数和所产生的检查费用，并合计等；支持统计相关工作量。

（9）提供多种条件的病历检索功能，如姓名、性别、医生工号等单个或多种条件组合查询。

（10）支持诊断结果、阴/阳性率、病案关键词，结论与描述关键词等检索功能。

（11）支持自定义统计工具，进行多方面检索和统计，同时支持模糊查询。

（12）支持简单检索和复合检索，如拼音检索、拼音字头检索、非空检索、数值比较和字符范围检索、子串检索、项目间关系检索、项目内关系检索等。各种检索方法可以任意组合和嵌套，实现万能检索功能。

（13）支持基于模板的检索。所有基于模板输入的数据项目，如报告描述、报告结论等，可根据报告模板的分级，进行分级检索。

（14）所有检索结果，经过过滤条件，均以列表形式呈现。列表项目、顺序、网格间距等布局属性可自行设置和保存，列表可通过点击列头，轻松排序，可传入EXCEL电子表格中，

（15）可制作单项百分比统计报表、每日工作量月报表、设备使用量月报表、单元量月统计报表。可统计部位工作量、体位工作量、阳性率、检查费用、消耗材料、检查人次等，支持直方图显示和打印。

（16）支持病案统计，可按照描述子句、比较子句、结论子句及关联的描述目录和结论目录进行病案统计，生成某疾病或某类疾病在一定的时间段和区域的年龄分布图表。

（17）有基于BI（Business Intelligence）数据分析的能力和案例，为以后科室对科研、管理、决策提供数据分析的能力。

第四篇   商务需求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 合同期限、服务地点及验收方式 | 合同期限：自合同签订之日起三年 服务地点：重庆医科大学附属儿童医院 验收方式：采购人根据合同内容进行验收。 |
| 质量保证及售后服务 | 每次新增接口后，投标人须为该接口提供至少一年的免费维护服务，并对医院技术人员进行系统管理培训，保证系统的长期不间断的稳定运行。 |
| 报价要求 | 报价须为单价包干报价，包括完成项目实施的完整报价，包括但不限于人工费、服务费等履行中标义务而产生的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 1.每次新增接口，由成交供应商交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告； 2.成交供应商向采购人开具发票，并出具验收报告及合同复印件向采购人提出付款申请； 3.采购人收到付款材料后依据渝财采购【2021】13号及【2022】11号文件向成交供应商支付发票全款 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 其他 | 1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

第五篇  响应文件格式要求

一、开标一览表

二、明细报价表（成本说明）

三、开标现场最终报价表

四、技术及商务偏离表

五、价格依据（同类项目合同复印件不少于3份，如无合同需出具其他价格依据）

六、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）
七、其它优惠承诺（如果有）

八、相关资格条件证明材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明

（三）法定代表人授权委托书

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格要求（如果有）

九、其他与项目有关的资料

# 封面

# 单一来源采购 文 件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

重庆医科大学附属儿童医院

# 二〇二X年X月

一、开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标价格 | 元/个 |
| 新增接口免费维护期 |  |
| 合同期限 |  |
| 是否响应“第四篇 商务需求”的所有条款 |  |
| 备注： |  |

投标单位                                   法定代表人授权代表：

（投标单位公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

二、明细报价表（成本说明）

明  细  报  价  表

项目号：

单一来源项目名称：

| 序号 | 品名 | 型号 （类别） | 主要内容（配置及技术参数） | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

投标单位名称（公章）：

年     月    日

三、开标现场最终报价表

开标现场最终报价表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标价格 | 元/个 |
| 新增接口免费维护期 |  |
| 合同期限 |  |
| 是否响应“第四篇 商务需求”的所有条款 |  |
| 备注： |  |

投标单位                                   法定代表人授权代表：

（投标单位公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：该表单独打印，于开标现场由投标人自行填写并提交。

四、技术及商务偏离表

技术/商务偏离表

对于采购文件的技术和商务需求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 协商项目需求 | # 协商应答 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（公章）：

年     月    日

五、价格依据（同类项目合同复印件提供至少3份，若无则需提供其他价格依据）

六、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

七、其它优惠承诺（如果有）

八、相关资格条件证明材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标单位全称）

年   月   日

（公章）

（三）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

单一来源项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆医科大学附属儿童医院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的协商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：                    法定代表人签字：

职  务：                            职  务：

投标单位公章：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（四）投标函（格式）

投标函

致：  重庆医科大学附属儿童医院  ：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本     份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

（投标单位公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆医科大学附属儿童医院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标单位公章）

年   月   日

（六）特定资格要求（如果有）

八、其他与项目有关的资料

（结束）