附件：

气体产品清单及质量要求

| 产品名称 | 国家标准 | 规格（纯度） | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用液氧 | 中国药典2010版二部 | ≥99.5% | kl | 元/kl | 按实际用量结算 |  |  |
| 瓶装医用氧 | 中国药典2010版二部 | ≥99.5% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 瓶装医用氧 (2L) | 《中国药典》2010年二部 | ≥99.5% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |  |
| 瓶装医用氧(10L) | 《中国药典》2010年二部 | ≥99.5% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |  |
| 瓶装氮气（40L） | GB/T3863-2008 | ≥99.5% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |  |
| 纯氮气（40L） | GB/T8979-2008 | ≥99.99% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |  |
| 高纯氧（40L） | GB/T14599-2008 | ≥99.995% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 超高纯氮（40L） | GB/T8979-2008 | ≥99.999% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 液氮移动贮槽 | GB/T8979-2008 | ≥99.99% | kl | 元/kl | 按实际用量结算 |
| 纯氩（40L） | GB/T4842-2017 | ≥99.99% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 二氧化碳（40L） | GB/T6052-2011 | ≥99.5% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 高纯二氧化碳（40L） | GB/T23938-2009 | ≥99.99% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 高纯二氧化碳（10L） | GB/T23938-2009 | ≥99.99% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 干燥空气（40L） | 21%O2+79%N2 | ≥99.5% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 零级空气（40L） | 21%O2+79%N2 | ≥99.999% | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |
| 混合气（40L） |  | ≥99.5％ | 瓶 | 元/瓶 | 按实际用量结算 |