陶瓷膜室间隔缺损封堵器

- 用于介入治疗先天性心脏病室间隔膜部缺损；

- 工形双盘对称结构，由支撑网、封头、栓头、阻流膜和缝合线组成；

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 各类规格型号齐全；

陶瓷膜房间隔缺损封堵器

- 用于介入治疗先天性心脏病房间隔缺损；

- 双盘网架结构，由支撑网、封头、栓头、阻流膜和缝合线组成；

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 各类规格型号齐全；

陶瓷膜动脉导管未闭封堵器

- 用于介入治疗先天性心脏病动脉导管未闭；

- 单盘网状结构，由支撑网、封头、栓头、阻流膜和缝合线组成；

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 各类规格型号齐全；

输送鞘

- 用于介入手术中扩大切口，简历导管导入血路的通路，以利于介入器械的导入，或辅助器械的输送；

- 由输送鞘管、扩张器、穿刺导丝、输送钢缆、装载器组成；

- 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 各类规格型号齐全；