分流管、引流管

（一）脑室腹腔分流管（用于脑积水的分流、引流等，产品由脑室端导管、阀门储液囊、腹腔端导管等组成，为硅胶等材质。）

1.固定压力（不可调压）分流管

2.可调压分流管：

（1）精细调压分流管；（2）调压范围尽量较大；（3）阀门稳定；（4）分档调压，易于调压；（5）超滑分流管；（6）抗生素分流管；（7）可用于静脉窦分流管；（8）新生儿分流系统；（9）分流管Y型转接管、一字型连接管。

（二）腰大池腹腔分流管（可调压）

（三）外引流管：

1.脑室外引流管+引流系统（引流袋、瓶等）

2.腰大池外引流管+引流系统（引流袋、瓶等）

（四）脑室储液囊：外引流用