重庆医科大学附属儿童医院两江院区污水站室外埋地消防管网漏水改造维修市场调查公示

- 项目概况

- 项目名称：重庆医科大学附属儿童医院两江院区污水站室外埋地消防管网漏水改造维修

- 项目地点：重庆医科大学附属儿童医院两江院区污水站区域

- 项目背景：两江院区污水站室外埋地消防管网因使用年限及地质条件等因素，出现管网漏水问题，导致消防系统压力不稳定，存在消防安全隐患。为保障院区消防安全，需对该区域漏水的消防管网进行改造维修。

- 主要内容：对污水站室外埋地消防管网进行全面检测，确定漏水点位置及损坏程度；根据检测结果制定维修方案，对损坏的管道进行更换、修复或重新敷设；维修完成后进行压力测试及系统调试，确保消防管网恢复正常使用功能。

- 调查方式

- 资质要求

- 企业资质：具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

- 行业资质：具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，或市政公用工程施工总承包三级及以上资质（可承担相应的消防管网维修工程）。

- 其他要求：具备有效的安全生产许可证，无重大违法违规记录，在“信用中国”等平台无不良信用信息。

- 现场踏勘

报名单位需于2026年6月5日前，到重庆医科大学附属儿童医院两江院区污水站现场踏勘，了解管网实际情况。

- 技术要求

- 检测要求：采用专业的管道检测技术（如管道内窥镜、声呐检测、压力测试等），准确查找漏水点，提供详细的检测报告，包括漏水点位置、数量、管道损坏情况等。

- 材料要求：维修更换的管道及配件需符合国家现行标准及设计要求，具有产品合格证、检验报告等质量证明文件；优先选用耐腐蚀、使用寿命长的管材（如球墨铸铁管、PE管等）。

- 施工要求：严格按照国家及行业相关施工规范进行施工，做好施工前的现场勘查和安全技术交底；施工过程中采取有效的防护措施，避免对周边环境、地下管线及建筑物造成损坏；对开挖的沟槽及时进行支护，确保施工安全；管道安装完成后进行冲洗、试压，试验压力符合设计及规范要求。

- 质量要求：工程质量需达到国家现行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）、《消防设施通用规范》（GB 55036）等相关标准的合格等级，确保消防管网无渗漏、压力稳定、排水通畅。

- 工期要求：自合同签订之日起，总工期不超过30个日历天（具体工期可根据现场实际情况协商确定，但需满足院区消防安全紧急需求）。

- 报价要求

- 报价范围：包括但不限于项目涉及的管道检测费、材料费（管道、配件、阀门等）、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金、措施项目费（如沟槽开挖与回填、支护、降水等）、不可预见费及售后服务等所有费用。

- 报价方式：采用固定总价报价，报价应详细列出各项费用构成，标明主要材料的品牌、规格、型号及单价。

- 报价有效期：自报价截止之日起90天内有效。

- 售后服务要求

- 保修期：工程竣工验收合格后，提供至少2年的免费保修期，保修期内如出现质量问题，施工单位需在接到通知后24小时内到场维修，并承担相关费用。

- 技术支持：保修期内提供免费的技术咨询服务，对使用方提出的问题及时给予解答。

- 需提供的资料

- 企业营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 相关行业资质证书复印件（加盖公章）；

- 安全生产许可证复印件（加盖公章）；

- 项目经理及技术负责人的资格证书、职称证书复印件（加盖公章）；

- 近三年内类似项目业绩证明材料（合同复印件等，加盖公章）；

- 详细的施工组织设计或维修方案（包括检测方案、施工工艺、进度计划、安全保障措施等）；

- 报价单（加盖公章）；

- 其他可证明企业实力的资料。

- 调查时间安排

- 资料提交截止时间：2026年6月5日17时（北京时间）

- 联系人及联系方式：联系人：赵老师；联系电话：68370996；电子邮箱：317973058@QQ.COM

- 资料提交方式：将上述资料密封后（注明项目名称及单位名称）送达或邮寄至重庆医科大学附属儿童医院两江院区（地址：医技楼LG层保卫处办公室），同时将电子版资料上传到电子招投标平台。

- 其他事项

- 本次市场调查仅为项目前期信息收集，不构成正式招标或合同要约，医院保留根据调查结果调整项目内容及采购方式的权利。

- 参与单位提供的所有资料必须真实有效，如有弄虚作假，将取消其参与资格。

- 医院将组织相关人员对提交的资料进行审核，必要时可能进行现场考察或约谈。

- 本公示未尽事宜，可随时与联系人沟通。

重庆医科大学附属儿童医院

2026年5月27日