血液回收机 参数

具有血液回收和血液分离的功能,可回收红细胞,分离血液获得血浆和血小板

滚压泵速度:10~1000ml/l

离心泵速度: 1500~5600rpm

洗涤红细胞HCT: 55~65%

红细胞回收率>98%

肝素清除率>99%

FPH洗净详细率>99%

*至少包含4种不同大小离心杯型号，满足不同年龄段患儿需求

有称重启动模式

自动、半自动、手动、*紧急模式

中文操作界面  图文并茂界面

*滤网孔径≤40um

仪器上自带可调节的负压吸引

5年质保期

耗材名称：血液回收分离机专用耗材

主要用途：用于自体血液的回收和处理。

主要参数

- 至少具备4种耗材型号，满足不同年龄段患儿需求。

- 具有儿童专用杯型，最小30ML血液即可开始洗涤处理。

3、  储血罐滤网 ≤40um

4、  储血罐容量 贮血能力 ≥3.8L

5、  耗材包含心脏套包, 便于快速连接体循设备。