空心纤维透析器

1.本品适用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗。

2.本产品由本体外壳、血液缓冲盖、血液口盖、O型圈、中空纤维支撑体及中空纤维组成。本体外壳材料为聚碳酸酯，中空纤维材料为三醋酸纤维素。

4.灭菌包装。