1.用于鼻出血；

2.单侧鼻腔球囊PVC材质，表面具有羧甲基纤维素，遇水后形成凝胶，便于插拔，保护患者黏膜，长度至少包含5.5cm和7.5cm（包含通气管），误差控制在±3mm，；

3.球囊由充气口，可用注射器直接充气，充气直径能够扩张到25毫米；

4.球囊最大充气量（7.5cm的球囊控制在40ml以内；5.5cm的球囊控制在30ml以内）；

5.环氧乙烷灭菌的独立包装。