## Sheet1
分项报价表
序号 | 品牌 | 型号 | 制冷量 | 数量 | 院区 | 管理科室 | 位置 | 设备启用时间 | 厂家质保时间 | 本次维保时间 | 单价（元/年） | 年 | 总价
1 | 上海约顿 | JMA70 | 70.2KW | 1 | 渝中 | 信息中心 | 7号楼信息中心机房201室 | 2021.01 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
2 | 上海约顿 | JMA53 | 51.5KW | 1 | 渝中 | 信息中心 | 7号楼信息中心机房201室 | 2017 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
3 | 大金 | FNVQ205AAKD | 1.23KW | 1 | 渝中 | 信息中心 | 7号楼信息中心机房201室 | 2021.01 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
4 | 艾默生 | P1020UAPMS1R | 19.4KW | 1 | 渝中 | 信息中心 | 5号楼信息中心机房F53072 | 2014 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
5 | 维谛 | P1030DA136HL12E1D000PA031 | 30kW | 2 | 两江 | 信息中心 | 门诊楼信息中心机房1楼 | 2025.05 | 2031.05 | 2026.05-2029.05 |  | 3
6 | 华为 | netco15000-a050h | 50KW | 4 | 两江 | 信息中心 | 科教楼208 | 2023.05 | 2028.05 | 2026.05-2029.05 |  | 3
7 | 华为 | netco15000-a025 | 25KW | 1 | 两江 | 信息中心 | 科教楼208（USP房间） | 2023.05 | 2028.05 | 2026.05-2029.05 |  | 3
8 | 华为 | netco15000-a035 | 35KW | 1 | 两江 | 信息中心 | 科教楼208 | 2023.05 | 2028.05 | 2026.05-2029.05 |  | 3
9 | 佳力图 | GAU20 | 20kW | 1 | 两江 | 保卫处/信息中心 | LG层消防监控室 | 2020 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
10 | 佳力图 | MEAU402 | 41.5KW | 1 | 两江 | 放射科 | 医技楼GE3.0磁共振 | 2015 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
11 | 阿尔西 | OPTIMA.0.DXA35E2A2 | 36.9KW | 1 | 两江 | 放射科 | 医技楼1.5磁共振 | 2017 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
12 | 克莱门特 | DA0035 | 36.2KW | 1 | 两江 | 放射科 | 医技楼联影3.0磁共振 | 2024 | 2029.12 | 2026.05-2029.05 |  | 3
13 | 艾美康 | MODLE SAU/F362 | 36KW | 1 | 两江 | 放射科 | 医技楼西门子3.0磁共振 | 2025 | 2030.12 | 2026.05-2029.05 |  | 3
14 | 艾美康 | MODLE SAU/362 | 36KW | 1 | 渝中 | 放射科 | 5号楼2楼磁共振室1 | 2022 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
15 | 上海约顿 | JOA55 | 51.8KW | 1 | 渝中 | 放射科 | 5号楼2楼磁共振室2 | 2014 | 已脱保 | 2026.05-2029.05 |  | 3
合计