- 颅内血管支架

- 1. 用于神经介入治疗脑动脉瘤。辅助弹簧圈栓塞动脉瘤或单支架血流导向

- 2. 包括支架微导管和支架，具有编制支架性能，组织相容性好，显影良好，金属覆盖率高特性（包括大小型号）

- 3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；

- 颅内取栓支架

- 1. 用于神经介入治疗急性缺血性脑卒中的机械取栓。

- 2. 包括微导管和支架。支架具有良好抓栓能力，血管内皮保护性好

- 3. 一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；

- 颅内超微支架系统

- 1. 用于神经介入治疗脑动脉瘤。辅助弹簧圈栓塞动脉瘤或单支架血流导向

- 2. 包括支架微导管和支架，适合小血管使用，顺应性好，组织相容性好，显影良好，金属覆盖率高特性（包括大小型号）

- 3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；

- 血流导向密网支架

- 1. 用于神经介入治疗脑动脉瘤或创伤性颈内动脉损伤等（特殊情况）

- 2. 包括支架微导管和支架，具有高金属覆盖率，顺应性良好，编制支架性能，组织相容性好，显影良好（包括大小型号）

- 3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；

- 栓塞保护器

- 1. 用于神经介入治疗急性缺血性脑卒中的机械取栓过程远端血管保护

- 2. 包括微导管及保护伞，具有血管内皮损伤小，可回收性能。

- 3. 一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；

- Y形连接器

- 1.	用于神经介入脑血管造影。

- 2.	各类型号包括单弯（vertebral）造影导管，西蒙造影导管，猪尾造影导管和Cobra蛇形造影导管

- 3.	环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 4.	各类规格型号齐全；

- 血管鞘

- 1.	用于介入手术的血管内通路建立。

- 2.	包括穿刺针，导丝，血管鞘。

- 3.	环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 4.	各类规格型号齐全；

- 亲水涂层造影导管

- 1.	用于神经介入脑血管造影。

- 2.	各类型号包括单弯（vertebral）造影导管，西蒙造影导管，猪尾造影导管和Cobra蛇形造影导管

- 3.	环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 4.	各类规格型号齐全；

- 颅内球囊扩张导管

- 1. 用于颅内血管狭窄，扩张血管。

- 2. 包括球囊输送导管，微导丝和球囊。

- 3. 一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；

- 颅内药物洗脱支架系统

- 1. 用于神经介入治疗颈动脉或椎动脉夹层，夹层动脉瘤。

- 2. 具有组织相容性好，镜像支撑力好的特点，各类大小型号。

- 3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；

- 外周支架和输送器

- 1.一次性使用；

- 4. 各类规格型号齐全；