| 项目 | 一次性尿袋 | 精密尿袋 | 抗反流尿袋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容量 | 1000 mL±5% | 1000-2000 mL±3% | 1000 mL±5% |
| 刻度精度 | 每100mL | 精密计量瓶： - 50ml计量区以每1ml为计量单位； - 60~400ml计量区以每5ml为计量单位； | 每100 mL |
| 防逆流设计 | 基础单向阀/重力敏感阀 | 优质滤膜，阻水排气，有助病人畅快排尿；倾斜式储液槽 | 重力敏感阀+多腔室 |
| 抗菌功能 | 无 | 可选 | 标配银离子涂层 |
| 固定方式 | 低敏胶贴/腿部绑带 | 挂钩/吊架，自带床单夹可以固定引入管，有效避免病人拉扯或压迫管身 | 挂钩/吊架 |
| 其他 |  | 和导尿管连接处设有无针采样口，采样注射器无需针头，方便抽取新鲜尿样 |  |
| 认证 | NMPA Class II | NMPA Class II | NMPA Class II+CE |
| 适用人群 | 婴儿、儿童、成人 |  |  |

一次性尿袋/一次性精密尿袋/抗反流尿袋技术参数