骨科肢体矫形器/固定器参数（仅供参考）

- 1、产品分类：

上肢固定器：肩关节、上臂、肘关节、前臂、腕关节、手指固定支具

下肢固定器：“8”字绷带、下肢牵引带、髋关节、股骨、膝关节、胫腓骨、

踝关节、足部固定支具

躯干固定器：颈托、颈胸、脊柱、骨盆固定支具

矫形器：脊柱矫形器、髋关节矫形器、上肢矫形器、下肢矫形器、

- 2、性能指标

- 2.1外观

- 2.1.1固定器表面应色泽均匀、光滑、厚薄一致，无任何不良缺陷。

- 2.1.2产品内表柔软，内衬板与热压塑板粘接严实，边缘不应有松脱缝隙及尖角。

- 2.2尺寸

- 2.2.1尺寸可定制。