一次性使用新生儿用经外周中心静脉导管

1.适用于经外周置入中心静脉系统，进行静脉输注。

2.至少包含单腔1.0Fr、2.0Fr;双腔2.0Fr：从输液接头端到液体出口端，需双通道平行液路，具备同时输注两组液体的能力。

3.导管为聚氨酯材质,管道外壁光滑，管道韧性好，不易断裂，带有管道支撑导丝，方便置管。

4.具备26g可撕裂穿刺导管针。