辐照生物敷料参数

1、用途：该产品用于浅2度、深2度及其混合度烧伤创面和削痂、切痂创面区及供皮区覆盖。

2、结构组成：该产品选用白皮长白猪皮，经特殊处理制成，其组成的成分为异种皮表皮层和真皮层，经过Co-60进行γ射线辐照灭菌。

3、个性化要求：

材质：原料为生物工程培育的4-6个月白毛皮长白小猪皮表皮层和真皮层。

规格：100平方厘米，200平方厘米，400平方厘米

厚度：0.51mm-0.70mm

含药量：每鼓含磺胺嘧啶锌小于等于0.12克

4、包装：单件包装，单包装材料为铝复合膜材料。单包装打开后应留有打开过的迹象。

5、灭菌：采用Co-60进行γ射线辐照灭菌。自灭菌之日起，无菌有效期为2年。

6、储存：-18℃。