全自动酶免工作站吸头参数

- 一次性使用检验耗材，用于在自动化仪器吸取液体；与医院在用设备（Adcstation全自动酶免工作站）配套使用。

- 吸头型号：包含但不限于1000ul。

- 最小移液体积：≤ 10 μl；10 μl加样准确度≤ ±5%，10μl加样精密度≤± 2%；100μl加样准确度≤ ±2%；100μl加样精密度≤± 1%。

- 功能要求：加样头透明可观察；能识别凝块、加样量不足等情况；不得出现吸液标本后漏、滴液等情况。