我院对两院区门七氟丙烷灭火系统钢瓶送检充装开展市场调查

一、调查范围
重庆医科大学附属儿童医院两院区七氟丙烷灭火系统钢瓶送检充装。
二、参与人资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件
1.具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级（提供证书复印件加盖章鲜章，原件备查）；
2.要求供应单位具有：中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证，获准从事PD1、PD2、RD6项目检测，提供相应证书资质，并提供该项目服务后本项目产品的相关检测报告，如经销商投标需提供厂家授权。

（三）报名时间：2025年11月5日-2025年11月12日（工作日上午8:30-11:00，下午14:30—17:00）
（四）联系人：赵老师，电话：023-68370996
（五）报名方式：报名时在线上上传营业执照复印件及相关证件材料；提供材料均需盖鲜章（上传317973058QQ邮箱）。
（六）现场踏勘：需对我院两院区气体灭火楼进行实地踏勘，并制定应急预案及安全防护措施。
点位明细

	三期气体灭火

	序号
	详细位置
	规格型号
	设计充装量（kg）
	气瓶数量（具）
	总药剂量（kg）
	充装时间
	到期时间

	1
	科教楼8层829库房（国临资料室）
	70L
	45
	1
	45
	2022.6
	2025.6

	2
	科教楼7层701综合档案室
	120L
	115
	9
	1035
	2022.6
	2025.6

	3
	科教楼7层702人事档案室
	70L
	65
	1
	65
	2023.5
	2027.5

	4
	科教楼6层631财务处资料室2
	90L
	90
	3
	270
	2022.6
	2025.6

	5
	科教楼6层629资料室(出纳室门对门）
	120L
	100
	3
	300
	2022.6
	2025.6

	6
	科教楼2层UPS间
	90L
	85
	2
	170
	2022.6
	2025.6

	7
	科教楼2层中心机房(重点机房）
	120L
	105
	8
	840
	2022.6
	2025.6

	8
	科教楼B1 6#专配
	120L
	120
	5
	600
	2022.6
	2025.6

	9
	科教楼B1 5#专配
	120L
	120
	10
	1200
	2022.6
	2025.6

	10
	科教楼B1 W060车位 FKB106
	70L
	60
	1
	60
	2022.6
	2025.6

	11
	科教楼B1 W062车位 FKB105
	70L
	60
	1
	60
	2022.6
	2025.6

	12
	科教楼B1 X004车位 FKB104
	70L
	60
	1
	60
	2022.6
	2025.6

	13
	科教楼B1 发电机房内储油间
	40L
	30
	1
	30
	2022.6
	2025.6

	14
	科教楼B1 3#开闭所
	120L
	110
	6
	660
	2022.6
	2025.6

	15
	科教楼B2 W142车位 FKB213
	70L
	70
	2
	140
	2022.6
	2025.6

	16
	科教楼B2 W010车位 FKB204
	70L
	60
	1
	60
	2022.6
	2025.6

	17
	科教楼车库B2 W008车位 FKB203
	70L
	60
	1
	60
	2022.6
	2025.6

	18
	科教楼车库B2 W003车位 FKB202
	70L
	60
	1
	60
	2022.6
	2025.6

	
	
	
	合计
	57
	5715
	
	

	
	
	
	待检
	56
	5705
	
	


