口腔科耗材参数（仅供参考）

- 口腔开口器：

- 椭圆形弹性橡胶立体开口器；

- 型号有儿童号Junior、小号 small 、标准号regular，分别对应口角间距4.5cm、6cm、7cm。

- 一次性使用牙科冲洗针：

- 由针管、针座组成；

- 针管材料为不锈钢，针座材料为聚丙烯；

- 针头双孔或单孔，针管侧方开孔；

- 针头直径约0.3mm-0.5mm；

- 针头长约24mm-26mm。