设备一（1台，凸阵）参数：

性能、技术参数

1、用途：胸腔、腹腔以及脏器穿刺引导和临床诊断

2、显示器：可适配平板电脑或手机（至少包含安卓或鸿蒙系统）。

3、支持即插即用，须内置电池；

4、主机机身至少具有4个功能按键：冻结按键、三个自定义按键（自定义至少包含冻结/解冻、存储图像、深度或增益调节等功能等。

5、主机须为一体化设计，自带电池具有较长的使用时间；

6、整机带缆线传输信号，减少时延。

7、主机符合较高的防水标准，可使用浸泡液进行清洁与消毒。

8、须具备以下功能：具有全数字化二维灰阶成像单元、全数字化彩色多普勒单元、脉冲波多普勒模式以及多种引导线等功能；

9、可配备可调穿刺架,须内置操作引导和Demo图；

10、探头频率：超宽频带、变频，频率范围，适用于胸腔、腹腔以及脏器穿刺引导；

11、须具有回调图像后测量功能、具备血管测量工具，须具有预设检查模式，可调节多种参数。

12、具有较扫描深度、增益调节和横向增益。

配置要求：

1  主机及探头	1套

2  电源适配器	1套

3  平板电脑1套，屏幕≥10英寸，支持安卓或鸿蒙系统。

设备二（1台，线阵）参数：

性能、技术参数

1、用途：浅表组织、小器官、外周血管穿刺和临床诊断

2、显示器：可通过数据线连接不同品牌平板或手机（至少包含安卓或鸿蒙系统）；

3、支持即插即用，须内置电池；

4、主机机身至少具有4个功能按键：冻结按键、三个自定义按键（自定义至少包含冻结/解冻、存储图像、深度或增益调节等功能等。

5、主机须为一体化设计，自带电池具有较长的使用时间；

6、整机带缆线传输信号，减少时延。

7、主机符合较高的防水标准，可使用浸泡液进行清洁与消毒。

8、须具备以下功能：具有全数字化二维灰阶成像单元、全数字化彩色多普勒单元、脉冲波多普勒模式以及多种引导线等功能；

9、可配备可调穿刺架,须内置操作引导和Demo图；

10、探头频率：超宽频带、变频，频率范围包括较高频率，用于浅表血管或组织穿刺；

11、须具有回调图像后测量功能、具备血管测量工具，须具有预设检查模式，可调节多种参数。

12、具有较扫描深度、增益调节和横向增益。

二、配置要求：

1  主机及探头	1套

2  电源适配器	1套

3  平板电脑1套，屏幕≥10英寸，支持安卓或鸿蒙系统。