- 维保设备：

- 迈瑞M10  2台   设备启用时间：2022年10月及2022年7月

- 迈瑞M9  1台    设备启用时间：2019年12月

- GE vivid iq  1台   设备启用时间：2020年12月

维保年限：3年

维保要求：

- 一年至少4 次保养（每季度一次）；

- 维保期内免费维修维护，免费提供配件和服务，保证所更换配件均为原厂配件；

- 软件免费升级；

- 设备开机率大于等于95%；
5、机器故障应2h内故障响应，若需现场维修，12 h内到达现场解决故障；

- 6、提供维修技术资料；

- 7、维修工程师免费上门培训；

8、有西南地区本地化服务机构和服务人员证明并且能够提供证明材料（公司的营业证等复印件加盖公章）