## 一期
一期烟感排查统计表
序号 | 位置 | 房间 | 情况 | 照片
1 | 1楼A区 | 11002 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_552372194A5C4C308C847871B9C0A2D6",1)
2 | 3层E区 | 13053 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_4E89ECC55E0949AB8AEDF0CBB81CB670",1)
3 | 3层E区 | 13051 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_EC92C79F3A274B99B71506706D0A6ADC",1)
4 | 3层A区 | 13001 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_77C24308D31A44B7AFC781D1FD8EF42D",1)
5 | 3层A区 | 13002 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_820C4A1DED014DCA8D25820A6FEC87C9",1)
6 | 7层A区 | 17002 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_4E648999BF3444EAB9E4D9B7B5614D53",1)
7 | 7层A区 | 17001 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_5991A68E7E604E2EB8E5D5BAE94B01E3",1)
8 | 1楼F区 | 药房内小房间 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_58E10F3240A0474E95A5CB33174B1A0E",1)
9 | 1楼F区 | 药房内小房间 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_A6BFF2F2DAB947AE85E970995355FF88",1)
10 | 2楼D区 | 药物临床实验室内小房间 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_4AD0FDA352D24BC8AF5A9343C7DE40D5",1)
11 | 2楼D区 | 药物临床实验室 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_5E329E54102441BD91F12952CF3DA892",1)
12 | 2楼D区 | 呼吸康复门诊 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_D97D7131536E4173A238765F5C1B8C8E",1)
13 | 2楼C区 | 雾化室2 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_44A7B42B3A20414DB8A9C6852004C827",1)
14 | 2楼C区 | 雾化室1 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_7FA8DBAB03BB49DCBC08C8A075FE94E4",1)
15 | 2楼A区 | 12002 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_B4667AEEAE5845A7BC351655A33A011B",1) | 、
16 | 2楼A区 | 12001 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_6F3B755E9B6F4BBEA15DC776035D4EF8",1)
17 | 4楼A区 | 声场测听室 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_368DD2F711B64423ACB3F4F461294CE3",1)
18 | 4楼A区 | 学习室 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_1EFE5F77AECC4F0C8652F2F7E74EDFD8",1)
19 | 4楼A区 | 14002 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_CA93DB843B7F4A24A4E79F458579F978",1)
20 | 4楼A区 | 14001 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_A5D51374F83E41C9BAA213009FE2396E",1)
21 | 6楼A区 | 16002 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_9C68E6A895434C15BDF31745AA281FE0",1)
22 | 6楼A区 | 16001 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_BEC0AB9B791147FB9556E13B92D809ED",1)
23 | 6楼E区 | 16083 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_7C7138138C454875B66913AF7380D13B",1)

## 二期
二期烟感排查统计表
序号 | 位置 | 房间 | 情况 | 照片
1 | 医技楼5层 | 5066号房间 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_9F6460DABB0E482E9D1379583E68D173",1)
2 | 医技楼8层 | 8008号房间 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_E96A4F510A20478A9C4055BF08572113",1)
3 | 医技楼LG层一站式服务中心内 | UPS机房 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_2B82B6EAB5154D959E211172010B2503",1)
医技楼9楼4区
1 | 位置 | 详情 | 情况 | 照片
2 | VEEG 1-6床+走廊 | 6个房间，其中中间两个房间有烟感，其余4个房间+走廊无烟感 | 无烟感5个 | =DISPIMG("ID_E82FD01FFE6F41319CCCA2C56D75B8B4",1)
3 | VEEG 7-11床+走廊 | 6个房间，其中中间两个房间有烟感，其余3个房间+走廊无烟感 | 无烟感4个 | =DISPIMG("ID_2835A140AB5D476BBF7EA7B6799A90C3",1) | =DISPIMG("ID_D4E2C8B55C9A4E6E80D57795D9685F0E",1)
4 | VEEG 12-16床+走廊 | 6个房间，其中中间两个房间有烟感，其余3个房间+走廊无烟感 | 无烟感4个 | =DISPIMG("ID_225E7973744943D7AC4BB40373E2CD58",1) | =DISPIMG("ID_90B6B2A0D3784BC199090AE05B43B6EE",1)
6 | 脑电图工作站 | 两个房间，里面房间无烟感 | 无烟感1个 | =DISPIMG("ID_50D58F4DD6A547E2AB0EB924F02590A0",1) | =DISPIMG("ID_90995FF399284B70B031091DCC191F3E",1)
7 | 神经内科监护室内UPS机房 | UPS机房内温度较高无任何报警设备和自动灭火设施 | 无烟感1个 | =DISPIMG("ID_E84A2EF540D04116B3A230BACA3C357A",1)
、

## 三期
三期烟感排查统计表
序号 | 位置 | 详情 | 情况 | 照片
1 | 餐饮中心2楼 | 后厨预进间 | 无烟感 | =DISPIMG("ID_BA783A24488543158A9DDBB429F49FEB",1)