一次性使用喉罩参数（仅供参考）

分包一：一次性使用喉罩（无气道导管）

1.用于建立和控制患者呼吸通路，可用于无痛纤支镜探查诊疗术等，也可联合支气管封堵器行单肺通气手术；

2.可用于仰卧位、侧卧位、俯卧位手术，广泛应用于泌尿科、妇科、胸部缝合手术、肛肠手术、膝关节镜手术、腹部手术等多科室手术；

3.免充气囊喉罩由接头、套囊、咬口、胃管通道顶端及末端、保护架等组成；

4.无囊设计，免去抽气和充气；

5.带胃管通道，防止反流误吸；

6.体端采用宽扁形设计，带会厌架和一体式牙垫；

7.前端为热塑弹性材料；

8.规格型号：所有规格型号，包括新生儿、婴儿、幼儿、儿童、成人型等；

9.一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。

- 分包二：一次性使用喉罩（有气道导管）

- 1.用于全身麻醉或需急救的病人进行短期人工通气支持使用，以达到确保上呼吸道通畅；

- 2.加强型由罩囊、连接件、气道导管（带钢丝）、充气管、指示气囊等组成；

- 3.规格型号：所有规格型号，包括婴儿、幼儿、儿童、成人型；

- 4.材质：包括但不限于PVC；

- 4.无菌产品、一次性使用，环氧乙烷灭菌。

- 分包三：若有其他类型的一次性使用喉罩也可报名。