重庆医科大学附属儿童医院

零星维修项目市场调查公告

一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 数量/单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 重庆医科大学附属儿童医院零星维修项目（渝中院区） | 1项 | 1200万元 |
| 重庆医科大学附属儿童医院零星维修项目（两江院区） | 1项 |  |

二、服务范围、要求及标准

（一）服务范围：重庆医科大学附属儿童医院（渝中院区/两江院区）单项工程造价概算人民币伍拾万元（不含）以内的土建、装饰、景观工程、环境工程、零星维修工程等，建筑工程、安装工程、室内装修装饰工程、给排水工程、室外环境工程、应急抢险工程等。具体以采购人提供的图纸、说明或维修改造内容书面要求、工程量清单等为准。

（二）服务要求：根据采购人要求进行医院日常基建零星维修。

（三）服务期限：自合同签订生效之日起3年，具体服务起止时间以合同约定时间为准。

（四）服务地点：重庆医科大学附属儿童医院（两江院区、渝中院区）范围内及采购人临时指定相关地点

（五）服务标准：符合国家行业和重庆市现行工程建设法律法规和管理规范要求，工程质量等级“合格”。

三、服务需求

（一）施工内容

主要的维修工程内容包括：各分包单项工程造价概算人民币伍拾万元（不含）以内的土建、装饰、景观工程、环境工程、零星维修工程等，建筑工程、安装工程、室内装修装饰工程、给排水工程、室外环境工程、应急抢险工程等。具体以采购人提供的图纸、说明或维修改造内容书面要求、工程量清单等为准（具体项目待定且以采购人指令为准；采购人指令范围外的项目均不包含在合同范围内）。由于项目零星，施工用水用电由采购人负责提供，中标人应本着节约原则使用。

（二）工程实施要求（各分包要求相同）

1.中标人委派1名人员作为现场项目经理，负责按采购人要求组织施工，确保工程质量及工期满足本次采购要求；委派1名人员作为为现场联系人，负责项目对接、现场协调、项目进度把控等工作。

2.项目经理须负责合同履行，并按采购人要求和国家建设工程的相关规范组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由中标人负责的各项事宜。

3.中标人开工前提供项目施工进度计划、施工设计图及工程概算（若采购人要求提供）等，严格按采购人下发施工指令单明确的计划施工时间以及施工完成时间进场、完成维修，每月25日前向采购人提交当月完成工程情况。

4.中标人按采购人审定的施工图和施工方法（或说明、要求），依据建设工程施工规范组织施工。未经采购人同意或相关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好安全文明施工，妥善保护好施工现场周围建（构）筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾清理工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系，承担施工过程中的全部安全事故责任。

6.中标人做好各项质量检查记录，施工过程中及时提交进度签字、验收申请等材料，参加竣工验收，编制工程结算等，若未及时提交进度签字及验收申请等材料，视为未进行该项施工或施工不合格。

7.工程未移交采购人之前，中标人负责对已有建筑及相关设施设备和工程成品进行保护，并承担相关费用。

8.施工期间的施工现场的安全保卫工作、夜间警示及照明和施工材料的照管，由中标人自行负责，并承担相关费用。

9.合同终（中）止后10个日历日内，中标人须彻底搬离采购人提供的临时用房；否则，按1000元/日的违约金，从履约保证金或质保金中扣除。如超过一个月（30个日历日）未搬离，采购人有权将中标人占用采购人用房内的物品清理出医院，所造成的损失由中标人自行负责。

（三）人员配置要求

1.项目经理

1.1投标人须派1名项目经理作为驻采购人施工现场代表，负责合同履行。任命的项目经理必须到本项目履职，中途不得更换。

1.2项目经理资格要求：具备二级及以上建造师注册证书（专业：建筑工程）、安全生产考核合格证书（B证），以及具备中级及以上职称证书；不能在其他在建工程中担任项目经理。（提供在有效期内的证书复印件、未在在建工程担任项目经理承诺书（格式自拟）、投标人为项目经理缴纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件或与其签订的劳动合同复印件，以上证明材料须加盖投标人公章）

2.其他人员

2.1投标人须派技术负责人1人，具备中级及以上职称；（提供证书复印件、投标人为持证人员缴纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件或与其签订的劳动合同复印件，加盖投标人公章）

2.2持有效证件的材料员1人、造价员（或造价工程师或预算员）1人、施工员1人。（提供人员配备名单、相关执业或上岗证书复印件、以及投标人为持证人员缴纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件或与其签订的劳动合同复印件，以上证明材料须加盖投标人公章）。

注：拟投入本项目人员之间不得兼任。

2.3其他要求

零星维修服务涉及多个维修项目同时进行，且持续服务时间较长，投标人须具备同时实施多个维修项目的能力，并根据实际工作需要安排足够数量的工人以及施工工具等。

（四）产品保管

中标人采购的材料和工程设备由中标人妥善保管，保管费用由中标人承担。

（五）安全文明施工

1.中标人应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好安全文明施工，妥善保护好施工现场周围建（构）筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾清理工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系，承担施工过程中的全部安全事故责任。

2.工程竣工未移交采购人之前，中标人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.中标人应做好安全文明施工，安全文明施工应规范化、标准化、制度化。根据文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，对施工现场进行必要围合并粘贴安全警示标志，安排专门人员维持施工现场秩序，对各项安全危险源设置警示标志。采取各种有效措施，控制扬尘、噪声，随时清理建筑垃圾，控制施工场地污染，并设专人负责及时清运出场外，不得影响采购人医院的正常运营秩序。在施工中发生的伤亡事故（含第三方人员）和因中标人管理不善造成的其他损失均由中标人自行负责。

四、其他要求

（一）中标人施工人员、施工机械或在运输、装卸、施工途中对其他工程及邻近设备、管线、设施（含其他成品）等造成损坏，应由中标人负责修复原状及承担一切费用。

（二）中标人对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，中标人的项目管理团队必须到现场加强对项目的管理，若发生安全事故及造成的经济损失，一切安全责任均由中标人全部承担，采购人不承担任何责任。

（三）满足办理施工许可手续的相关要求。中标人须无条件配合发包人办理施工许可相关手续。

（四）中标人的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由中标人自行负责。

（五）在履约服务期限内，中标人自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，中标人为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由中标人自行承担，因中标人未完善而引起的劳动争议由中标人自行负责。

（六）中标人人员因自身工作失误造成设备、现场、人员及其他损失由中标人自行负责，采购人不承担责任。

（七）一个投标人可同时参与2个包的投标，但只能成为其中一个包的第一中标候选人。

五、参与单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人需同时具备以下条件：

1.具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件加盖投标人公章）；

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）

六、报名

（一）报名时间：2025年9月15日-2025年9月21日（工作日上午8:30-11:00，下午14:30—17:00）

（二）联系人：叶老师，电话：023-68370052

（三）报名方式：

方式一：请携带公司简介资料、营业执照复印件（盖鲜章）、介绍信（盖鲜章）及其他相关资质资料（盖鲜章）到后勤管理处物业管理科办公室（重庆市两江新区金渝大道20号重庆医科大学附属儿童医院两江院区科教楼5楼519办公室）进行资质审核和报名。

方式二：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu-com.cn/，通过网站线上报名与资料上传。

七、现场宣讲

（一）资质审查合格后，后勤管理处将安排现场宣讲会，由各报名公司根据实际情况，现场汇报详细维保工作方案、项目管理方案、类似业绩、人员配置计划，及按要求提供附件中常用材料清单报价单，并提供盖章版的纸质版项目报价表。

（二）本项目的采购内容及工作要求结合国家及地方标准进行自主报价。报价为百分比形式的全费用综合单价费率，包括完成一个规定计量单位项目的全费用（人工、材料、机械、运输、土建、安装、调试、安全文明，措施、管理、规费、税金等所有费用）。报价时填写全费用综合单价费率。

附件：

| 儿童医院零星维修常用材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料/设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 推荐品牌 |
| 1 | 普通纸面石膏板 | 1200*2400*9.5 | ㎡ |  | 北新、杰森、顶诺、泰山 |
| 2 | 普通纸面石膏板 | 1200*2400*12 | ㎡ |  | 北新、杰森、顶诺、泰山 |
| 3 | 防潮纸面石膏板 | 1200*2400*9.5 | ㎡ |  | 北新、杰森、顶诺、泰山 |
| 4 | 建筑用轻钢龙骨墙体竖龙骨 | QC 73.5*45*0.6 | ㎡ |  | 北新、杰森、顶诺、泰山 |
| 5 | 建筑用轻钢龙骨墙体横龙骨 | QU 75*35*0.6 | ㎡ |  | 北新、杰森、顶诺、泰山 |
| 6 | 卡式主龙骨 | 37*0.8 | ㎡ |  | 北新、杰森、顶诺、泰山 |
| 7 | 卡式付骨 | 19*50*0.5 | ㎡ |  | 北新、杰森、顶诺、泰山 |
| 8 | 阻燃板 | 1220*2440*12 | ㎡ |  | 国优A级 |
| 9 | 阻燃板 | 1220*2440*15 | ㎡ |  | 国优A级 |
| 10 | 阻燃板 | 1220*2440*18 | ㎡ |  | 国优A级 |
| 11 | 阻燃板 | 1220*2440*12 | ㎡ |  | 国优B1级 |
| 12 | 阻燃板 | 1220*2440*15 | ㎡ |  | 国优B1级 |
| 13 | 阻燃板 | 1220*2440*18 | ㎡ |  | 国优B1级 |
| 14 | 离心玻璃棉板 | 24KG/M3 | m³ |  | 国优 |
| 15 | 国标全丝吊杆 | φ8 | m |  | 国优 |
| 16 | 铝扣板 | 300*300*0.6 | ㎡ |  | 楚楚、畅格、恒亚、豪顶 |
| 17 | 铝扣板 | 600*600*0.8 | ㎡ |  | 楚楚、畅格、恒亚、豪顶 |
| 18 | 内墙腻子粉 |  | kg |  | 立邦、百事得、嘉宝莉 |
| 19 | 内墙乳胶漆 |  | kg |  | SKK、立邦、三棵树 |
| 20 | 内墙无机涂料 |  | kg |  | SKK、立邦、三棵树 |
| 21 | 内墙界面剂 |  | kg |  | SKK、立邦、三棵树 |
| 22 | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ6MM2 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 23 | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ4MM2 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 24 | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ2.5MM2 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 25 | 低烟无卤电线 | WDZB-BYJ1.5MM2 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 26 | 电缆 | WDZB-YJY 5*6 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 27 | 电缆 | WDZB-YJY 4*50+1*25 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 28 | 电缆 | WDZB-YJY 4*25+1*16 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 29 | 电缆 | WDZB-YJY 5*4 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 30 | 电源线 | RVV6*0.5 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 31 | 电源线 | RVV4*1.0 | m |  | 鸽牌、渝丰、泰昇 |
| 32 | 网线 | 超六类 | m |  | 天诚、普天天纪、清华同方、爱谱华顿 |
| 33 | 线管 | PVCφ16 | m |  | 得亿、顾地、伟星 |
| 34 | 线管 | PVCφ20 | m |  | 得亿、顾地、伟星 |
| 35 | 线管 | PVCφ25 | m |  | 得亿、顾地、伟星 |
| 36 | PP-R 给水管 | φ20 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 37 | PP-R 给水管 | φ25 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 38 | PP-R 给水管 | φ32 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 39 | 排水管 | φ50 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 40 | 排水管 | φ75 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 41 | 排水管 | φ110 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 42 | HDPE排水水管 | φ100 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 43 | HDPE排水水管 | φ150 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 44 | HDPE排水水管 | φ200 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 45 | HDPE排水水管 | φ250 | m |  | 顾地、公元、浙江中财 |
| 46 | 感应水龙头 | FFAS8601 | 个 |  | 九牧、恒洁、乐家 |
| 47 | 立柱盆 | CCAS0540 | 个 |  | 九牧、恒洁、乐家 |
| 48 | 蹲便器 |  | 个 |  | 九牧、恒洁、乐家 |
| 49 | 冲洗水箱 |  | 个 |  | 九牧、恒洁、乐家 |
| 50 | 脚踏阀 |  | 个 |  | 九牧、恒洁、乐家 |
| 51 | 立柱盆 |  | 个 |  | 九牧、恒洁、乐家 |
| 52 | 三角阀 | DN15 | 个 |  | 九牧、恒洁、乐家 |
| 53 | 五孔插座 | 220V/10A | 个 |  | TCL-罗格朗、西蒙、德力西、正泰、公牛 |
| 54 | 开关 | 一开 | 个 |  | TCL-罗格朗、西蒙、德力西、正泰、公牛 |
| 55 | 开关 | 二开 | 个 |  | TCL-罗格朗、西蒙、德力西、正泰、公牛 |
| 56 | 开关 | 三开 | 个 |  | TCL-罗格朗、西蒙、德力西、正泰、公牛 |
| 57 | LED灯盘 | 600*600LED平板灯+卡子 | 盏 |  | 欧普、雷士、飞利浦、佛山照明、TCL、三雄极光 |
| 58 | 筒灯 | 4000K φ120 | 盏 |  | 欧普、雷士、飞利浦、佛山照明、TCL、三雄极光 |
| 59 | 筒灯 | 4000K φ160 | 盏 |  | 欧普、雷士、飞利浦、佛山照明、TCL、三雄极光 |
| 60 | 筒灯 | 4000K φ100 | 盏 |  | 欧普、雷士、飞利浦、佛山照明、TCL、三雄极光 |
| 61 | 双口网络插座 | 六类模块 | 个 |  | 天诚、普天天纪、清华同方、爱谱华顿 |
| 62 | 单口网络插座 | 六类模块 | 个 |  | 天诚、普天天纪、清华同方、爱谱华顿 |
| 63 | 防火门闭门器 | 85kg | 个 |  | 德国多玛（DORMA）、松下、史丹利（STANLEY） |
| 64 | 实木套装门 | 0921 | 樘 |  | Tata、重庆豪迈、蓝盾 |
| 65 | 实木套装门 | 1021 | 樘 |  | Tata、重庆豪迈、蓝盾 |
| 66 | 实木套装门（子母门） | 1221 | 樘 |  | Tata、重庆豪迈、蓝盾 |
| 67 | 钢质门 | 0921 | 樘 |  | Tata、重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 68 | 钢质门 | 1021 | 樘 |  | Tata、重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 69 | 钢质套装门(全包套) | 1021 | 樘 |  | Tata、重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 70 | 钢质套装门(全包套) | 1821 | 樘 |  | Tata、重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 71 | 甲级钢制防火门 | 1620 | 樘 |  | 重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 72 | 甲级钢制防火门 | 1019、1020 | 樘 |  | 重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 73 | 防盗门 | 1021 | 樘 |  | 重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 74 | 防盗门 | 1221 | 樘 |  | 重庆厦安、蓝盾、欧派 |
| 75 | 套装门执手锁 |  | 把 |  | 安恒通、坚朗、名门 |
| 76 | 不锈钢合页 |  | 付 |  | 安恒通、坚朗、名门 |
| 77 | 不锈钢门吸 |  | 个 |  | 安恒通、坚朗、名门 |
| 78 | 电动铝合金卷帘门 |  | ㎡ |  | 国优 |
| 79 | 不锈钢防盗网 | 201材质 0.7mm厚 | ㎡ |  | 国优 |
| 80 | 铝合金滑窗 | 90型材 5mm钢化+9A+5mm钢化 | ㎡ |  | 国优 |
| 81 | 成品检查口 | 500*500铝合金 | 个 |  | 国优 |
| 82 | 内墙面砖 | 300*600 | ㎡ |  | 冠珠、新中源、梦娜丽莎、东鹏 |
| 83 | 地砖 | 300*300 | ㎡ |  | 冠珠、新中源、梦娜丽莎、东鹏 |
| 84 | 实木脚线 | 75㎜高订制 | 米 |  | 国优 |
| 85 | 同质透心地胶 | 2mm | ㎡ |  | 阿姆斯壮（加强保健龙系列）、洁福（野心系列）、得嘉（IQGranit系列） |
| 86 | 自流平 |  | ㎡ |  | 汉高、优成、美圣雅恒 |
| 87 | 复合材料水篦子（轻型） | 300*500*30 | 块 |  | 国优 |
| 88 | 弹性体（SBS)改性沥青防水卷材 | 厚度4.0 | ㎡ |  | 东方雨虹、科顺、三棵树、北新 |
| 89 | 聚氨酯防水涂料 | SPU101 | Kg |  | 东方雨虹、科顺、三棵树、北新 |
| 90 | 钢化透明夹胶玻璃 | 6mm钢化+0.76PVB+6mm钢化 | ㎡ |  | 南玻 台玻 耀皮 |
| 91 | 钢化透明夹胶玻璃 | 8mm钢化+1.52PVB+8mm钢化 | ㎡ |  | 南玻 台玻 耀皮 |
| 92 | 钢化白玻 | 6mm | ㎡ |  | 南玻 台玻 耀皮 |
| 93 | 钢化双银LOW-E中空玻璃 | 6mm钢化双银LOW-E+12A+6mm钢化 | ㎡ |  | 南玻 台玻 耀皮 |
| 94 | 钢化夹胶中空玻璃 | 5mm钢化+0.76PVB+5mm钢化+12A+8mm钢化 | ㎡ |  | 南玻 台玻 耀皮 |
| 说明：推荐品牌国优的，参与单位可以自荐一个品牌并报价；其他推荐品牌，参与单位从中选取一个品牌并报价。 |  |  |  |  |  |