重庆儿童医疗中心医疗教学业务配套业务用房建设工程“套装门、钢制门和防火门五金”市场调查报名公告

本项目位于重庆市两江新区礼嘉片区儿童医院内部（金渝大道20号）。新建总建筑面积89898.36平方米，其中地上建筑面积70001.8平方米，地下建筑面积19896.56平方米。本项目包含1号楼宿舍综合楼（功能包含宿舍、配套图书阅览区、后勤配套用房等），其中1号楼高20层，约有900人，3-20层为宿舍且全部为两人间；2号楼宿舍综合楼（功能包含宿舍、配套健身房、配套自习室等），2号楼高20层，约有1344人，3-20层为宿舍，3-16层为四人间，16-20层为两人间；3号楼车库及辅助用房为地下4层，附设在1、2号楼的下部。我院拟对以下材料组织市场调查会，现将有关事项公告如下：

一、推介人资格要求

1. 推介人为所推介产品制造商。

2. 推介人如为代理商，须取得厂家的授权委托书加盖厂家公章。

二、报名时间及地点

1.报名时间：2023年7月12日-2023年7月18日

- 联系人：王老师，电话：15111884969

- 3.报名方式：线上报名。

4. 市场调查会的地点为重庆医科大学附属儿童医院两江院区科教楼（礼嘉轻轨站旁），具体时间后续通过短信通知。

三、产品推介会项目清单

| 序号 | 材料名称 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套装门门锁 | 把手为304不锈钢材质，锁体为铸铁，锁芯为铜。 | 套装门约有893樘（木质套装门为M1123，门扇重量约为80斤）。现为学生宿舍，推荐三款简单、耐用的门锁样式，开会携带样品到现场。 |
| 2 | 套装门合页 | 304不锈钢材质 |  |
| 3 | 套装门门吸 | 304不锈钢材质，亚光，磁力范围：50-80N |  |
| 4 | 套装门地吸 | 304不锈钢材质，亚光，磁力范围：5-10N |  |
| 5 | 套装门弹簧合页 | 304不锈钢材质 |  |
| 6 | 钢制门门锁 | 把手为锌合金材质，锁体为铸铁，锁芯为铜 | 钢制门约有1672樘，主要用于涉水房间淋浴门（门洞尺寸为M0923，门扇重量约为50斤）。现为学生宿舍，推荐三款简单、耐用的门锁样式，开会携带样品到现场。 |
| 7 | 钢制门合页 | 304不锈钢材质 |  |
| 8 | 钢制防火门锁 | 把手为304不锈钢材质，锁体为铸铁，锁芯为铜，耐火1.5小时。其余满足消防规范要求。 | 钢制防火门约有527樘（按照M1523考虑）。现为学生宿舍，推荐三款简单、耐用的门锁样式，开会携带样品到现场。 |
| 9 | 钢制防火普通闭门器 | 铝合金材质，耐火1.5小时，亚光，最大承重65KG。其余满足规范要求。 |  |

备注：报价为材料含税到场单价，不包括安装调试费用。现场开会时，请携带门锁、合页的样品。

附件

请参加我院市场调查时现场开会需准备以下资料，共准备七份，具体开会时间以短信通知为准：

- 市场调查表（报价表）（网上上传为不盖章的Word格式，详附件）

- 重点业绩统计表（网上上传为不盖章的Word格式，详附件）

- 代理商资质

- 生产厂家授权书

- 生产厂家资质

- 产品介绍书

- 检测报告

- 售后服务承诺

重庆医科大学附属儿童医院市场调查表

| 序号 | 材料名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 主要技术参数 | 图片（样式） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套装门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 套装门合页 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 套装门门吸 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 套装门地吸 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 套装门弹簧合页 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢制门门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢制门合页 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢制防火门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢制防火普通闭门器 |  |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

年     月     日

重点业绩统计表（相同或类似项目）

| 序号 | 工程名称 | 采购单位 | 合同金额（万元） | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

报价人（公章）：

年     月     日