【保卫处】渝中院区机械车位围栏项目市场询价调查公告

重庆医科大学附属儿童医院渝中院区，应《机械式停车设备设计规范》（GB/T39980-2021）要求，为提升医院地下车库机械车位安全管理水平，对现有机械车位的围栏进行更换。要求对停车设备进行隔离，防止外部人员从出入口以外的部位进入。当采用设置固定围栏的方式时，围栏高度不应低于1.4m，围栏应能防止直径0.15m的圆球通过，当围栏与停车设备运动部位的距离小于0.8m时，围栏应能防止直径0.04m的圆球通过。为提升医院地下车库机械车位安全管理水平，对现有机械车位的围栏进行更换。有意参与的各施工方需自行查勘现场后进行综合报价。

一、参与单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人须具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含起重机械安装、修理、改造，许可子项目包含机械式停车设备（提供营业执照及相关证书复印件加盖鲜章，原件备查）。

2.投标人具有建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”（提供证书复印件加盖鲜章，原件备查）。

二、报价

（一）报名时间：2026年10月23日前

（二）联系人：孙老师，电话：15123397794

（三）报名方式：

请将加盖公章的特定资格条件资料及附件1（以PDF文件形式）发送至指定邮箱：[1102489520@qq.com]，邮件主题命名为“机械车位围栏询价函-公司名称”。

附件1

重庆医科大学附属儿童医院

关于机械车位围栏询价函

本次报价应包含但不限于主材费、辅材费、运输费(含装卸费)、保险费、安装、调试、税费、人工费等履行完本项目的所有费用。

| 产品名称 | 产品型号 | 产品品牌 | 数量 | 单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械车位围栏 | 护栏 |  |  |  |
|  | 中间立柱 |  |  |  |
|  | 边立柱 |  |  |  |
|  | 拐角立柱 |  |  |  |
| 施工费用 | 包含设备运输、安装固定及三年质保服务。 |  |  |  |
| 总报价: 元 |  |  |  |  |
| 备注：总报价为包干价，包含但不限于主材费、辅材费、运输费(含装卸费)、保险费、安装、调试、税费、人工费等履行完本项目的所有费用。 |  |  |  |  |

公司名称(盖章)

法定或委托代表人(签字)：

2026年    月     日