服务项目技术需求表
	
	项目
	具体内容

	
一、项目综合说明
	项目名称
	重庆儿童医院渝中院区医用气体采购项目

	
	项目情况
	本次医用气体采购为重庆医科大学附属儿童医院渝中院医用瓶装气体集中采购，采购方式为公开招标。报价方式：单价报价、据实结算。

	
	投标人特定资格条件
	1、 营业执照应有：氧气生产或经营
2、 公司在重庆主城或范围内有分公司或办事处。
3、 公司销售的氧气产品获得中华人民共和国药品GMP认证（有效期内）；
4、 公司销售的氧气产品获得中华人民共和国药品生产许可证（有效期内）；
5、 公司提供的运输车辆需获得中华人民共和国道路运输经营许可证（有效期内）。
6、 公司销售的气体产品生产厂家需具有质量技术监督局颁发的气瓶充装许可证（有效期内）

	
	项目内容及要求
	1、项目范围
1 体产品清单及质量要求（见附件）
2 负责院方各类自购气瓶的新瓶处理、以及检验期后的效验等。
3 负责为院方提供各类气瓶，包含院内应急备用气瓶（汇流排用），气瓶的维护保养、检测效验等均由供货方负责。
2、供货要求:
⑴.供货时间：常规瓶装气体院方提前1天通知供方需货要求。配方气体院方提前2天通知供方需货要求，供、需双方计划如有变化，双方均应提前24小时与对方取得联系,双方协商保供事宜。
⑵、应急供货：由于院方特殊原因必须要进行紧急供货时，供货方无任何理由必须第一时间采用紧急渠道进行供货，氧气的供货时间不得超过2小时。
4 .供货方式：供方送货。
⑷供货地点：渝中区儿童医院渝中院区
⑸供货质量：供方所供气体必须符合国家标准规定，并随产品提供由获取国家主管部门检验资质单位的检验合格证。

	二、服务期、服务地点及验收方式
	服务期限
	3年

	
	服务地点
	儿童医院渝中院区（渝中区中山二路136号）

	
	验收方式
	按瓶数计算：瓶装气体按瓶数计量，氧气瓶气体压力不得低于13mpa/cm2 。其它气瓶不得低于国家要求额定压力。

	三、报价要求
	单价报价

	四、付款方式
	按月支付

	五、其他补充事宜
	价格商谈



附件：
	产品
名称
	国家
标准
	规格（纯度）
	计量单位
	备用瓶数量
	备注

	瓶装医用氧（40L）
	《中国药典》2020年二部
	≥99.5%
	瓶
	90
	按实际用量结算

	瓶装医用氧
(2L)
	《中国药典》2020年二部
	≥99.5%
	瓶
	50
	按实际用量结算

	瓶装医用氧
(10L)
	《中国药典》2020年二部
	≥99.5%
	瓶
	30
	按实际用量结算

	高纯氧（40L）
	GB/T14599-2008
	≥99.995%
	瓶
	
	按实际用量结算

	高纯氮（40L）
	GB/T8979-2008
	≥99.999%
	瓶
	
	按实际用量结算

	纯氩（40L）
	GB/T4842-2017
	≥99.99%
	瓶
	6
	按实际用量结算

	二氧化碳     （40L）
	GB/T6052-2011
	≥99.5%
	瓶
	9
	按实际用量结算

	干燥空气（40L）
	21%O2+79%N2
	配制原料气纯度≥99.5%
	瓶
	
	按实际用量结算

	瓶装氮气(40升)
	GB/T3864-2008
	99.5%
	瓶
	
	按实际用量结算

	纯氮(40升)
	GB/T8979-2008
	99.99%
	瓶
	19
	按实际用量结算

	零级空气（40L）
	21%O2+79%N2
	配制原料气纯度≥99.999%
	瓶
	
	按实际用量结算

	瓶装医用氧
(7L)
	《中国药典》2020年二部
	≥99.5%
	瓶
	10
	按实际用量结算

	瓶装医用氧
(5L)
	《中国药典》2020年二部
	≥99.5%
	瓶
	10
	按实际用量结算

	肺功能气
	
	按医院配方
	瓶
	
	按实际用量结算

	混合气（40L）
	
	配制原料气纯度O2≥99.5％
N2≥99.2％
CO2≥99.5％
	瓶
	
	按实际用量结算







