【后勤管理处】重庆医科大学附属儿童医院
两江院区门诊楼电扶梯维保项目市场调查公告
重庆医科大学附属儿童医院拟开展两江院区门诊楼电扶梯维保项目前期市场调查工作，现将有关事项公告如下：
一、参与单位资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件：
[bookmark: _Toc16020]1.具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯安装（含修理）或电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（该项对应的许可参数达到“额定速度≤2.5m/s”或更高）、自动扶梯与自动人行道等。
2.投标人营业执照中的经营范围应包含电梯安装、维修或相关内容。
二、服务范围
（一）项目范围：两江院区门诊楼，合计20台电梯与扶梯。
注：其中电梯12台，品牌为通力，扶梯8台，品牌为东芝。 
（2） 项目内容：电梯与扶梯的日常保养维护，故障排查维修，紧急情况下的应急处置，定期的演习演练，保障医院重要会议及接待任务等。
三、服务要求
维保采用大包方式，维保单位安排持有特种设备相关证书的专业人员负责电梯的维护保养，每台电扶梯的保养时间每次间隔不超过15天。维保单位人员可不驻场，但电梯发生困人伤人等情况时须在30分钟内到场处理，其他故障应在接到通知后1小时内到场处理。如医院遇上级检查、重要接待或其他突发情况，维保单位应在接到通知后30分钟内安排相关人员到场配合。
电梯大包：维保单位负责免费更换在维保设备市场可供应情况下正常使用损坏的部件（含钢丝绳更换；不包括主机、照明、装潢及客户自行加装的外围设备），并保持设备的正常运作。
扶梯大包：除扶手带外所有配件（含电机）的更换与维修，如遇扶手带需更换的，由维保单位提供论证报告及报价，经医院审核后，由维保单位免人工费对其进行更换，完成并通过验收后，医院付费。
注：以上免费更换的零配件属于非正常使用损耗的（包括人为损坏、进水、火灾等原因）由医院负责支付相应的更换费用。
四、报名
[bookmark: _GoBack]（一）报名时间：2024年10月9日-2024年10月16日（工作日上午8:30-11:30，下午14:30—17:30）
（二）联系人：李老师，电话：023-68370052
（三）报名方式：
方式一：请携带公司简介资料、营业执照复印件（盖鲜章）、特种设备生产许可证复印件（盖鲜章）、介绍信（盖鲜章）、相关业绩（至少三个业绩，盖鲜章）及其他资质材料（盖鲜章）到后勤管理处物业管理科办公室（重庆市两江新区金渝大道20号重庆医科大学附属儿童医院两江院区科教楼5楼519办公室）进行资质审核和报名。
方式二：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu.com/，在“招募公告”版块找到本项目，并通过网站线上报名与资料上传。
四、现场宣讲
资质审查合格后，后勤管理处将安排市场调查会，由各报名公司根据实际情况，对公司情况、维保方案、报价信息等进行现场宣讲。

