第二篇 项目服务需求

一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机械类设施设备维保维修服务项目 | 三年 |  |

二、项目内容及要求

（一）维保维修服务原则

1.完成医院各类机械类设施设备、电气类设备的金属外观件及机械零件的维修；

2.投标人负责对维修范围内设施设备的所有损坏部件及时完成故障维修，根据我院设备维修科内部工作要求响应。

（二）维保维修主要工作

1.维保维修范围

设备维修科职责范围内所有已过保修期的机械类设备、电气设备的金属外观件及机械零件、各类家具等维修。主要包括：

（1）病床四件套（病床、陪伴椅、床头柜、餐桌板）。

（2）各类医用推车及非医用推车，各类康复训练器械、不锈钢传递窗等。

（3）医疗设备、家电设备等电气设备的金属外壳部分维修（如轮子、支架、钢质门、抽屉等）。

（4）各类家具如等候椅、密集架、货架、办公椅、柜子、桌子等的维修，完成包含滑轨、拉手、铰链、门锁、键盘架等配件的更换，保证正常使用。

（5）配合医学工程科做好部分电动控制设备的机械传动部分零件更换，如电动病床的机械传动零件等。

（6）其他金属设备、部件的维修、墙面打孔安装（如电视机、投影仪）等。

2.维保维修内容

（1）预防性维护保养服务

定期对相关设施设备进行例行检查、做预防性维护保养。

（2）维修服务

对设备维修科职责范围内所有已过保修期机械类设备、电气类设备的金属外观件及机械零件、各类家具等进行修复、更换已损坏配件。

（三）人员要求

1.驻场机修工：两江、渝中两院区各派驻常驻机修工1名，驻场人员必须是投标人正式员工（不得临时外聘），在与我院履约期间，需提供驻场人员的社保缴纳证明，证明公司与驻场人员的劳动合同关系，年龄55周岁以内，具有较强的责任心，2名派驻人员均需具备机械类设备维修经验，能够独立完成维修工作，具备焊工证且从事2年以上焊工工作经验（需出具相关证明），焊工技能娴熟，能够独立完成焊接相关工作。

2.驻场人员上班时间为每周一至周六8:00-17:30（法定节假日除外），周一至周五为常规工作时间，每周六负责各院区所有维修工单的临时处理（机械类维修及时自行处理，电子类维修负责将故障设备取回、登记在案后续做好交接）。上班时间如遇招标方有临时特殊任务，投标人应服从招标方的工作时间安排，满足招标方需求，下班后实行电话值班24小时不间断响应，如果发生紧急情况需现场解决的，20分钟电话响应，1小时内赶到现场维修。

3.投标人必须指定1名项目经理，应具有项目管理者基本素质，对维护维修工作进行紧密跟踪和管理。项目经理应全面负责开展项目的各项工作，与投标人派驻人员一起做好维护维修工作，实时掌握项目的维护维修情况，参与、制定可行的维保维修方案。

4.驻点维保人员每周参加采购人工作例会，汇报相关设施设备系统运行情况及设备故障隐患维修建议和方案，项目经理每月参加一次例会。

5.未经采购人同意，投标人不得擅自调换驻院维保维修人员，采购人对投标人派驻的维保维修技术人员实行试岗和考核制度，试岗期为1个月，试岗结束由采购人考核试岗是否合格，如不合格，投标人应在收到不合格意见的5个工作日内重新派驻新的维保维修人员，如连续三次试岗不合格，采购人有权终止合同，重新选择招标会意见中排名第二的单位进行维保和试岗工作，或者重新进行招投标选择新的投标人。

6.若出现驻场机修工无法解决的维修问题，投标人务必在24小时内安排其他维修工到现场进行协助维修。

（四）维修配件及工具

1.维修配件

各类机械类维修配件（儿童病床四件套、各类推车、等候椅、金属家具、传递窗等）有公司购买，医院审核把控其质量。

2.维修工具

除普通焊机、台钳、切割机外，日常所需维修工具、消耗品和检测仪器等均由投标人自备，焊机、切割机等维修工具必须配套的消耗性配件或材料由投标人负责，采购人不负责提供。

（五）其他要求

1.投标人按照医院设备维修科工作要求完成维护维修工作，进行日常巡查并留存记录，保障设施设备运行正常。投标人要服从招标方的管理，严格遵守保密规定，不得透露相关数据及信息。

2.投标人派驻人员工作期间，着装整齐。在病房科室内进行的日常工作，应穿彩色工作背心（由招标单位设计、投标人购置），若对病房科室正常工作造成影响，后果由投标人自行承担。

3.投标人在履行本合同过程中发生的包括但不限于投标人人员工伤或人身损伤，造成医院或第三方人身损害或者财产损伤等事故均由投标人负责解决，并由投标人自行承担所有的经济责任和法律责任。

4.服务期满，投标人应做好工作交接，与新投标人工作交接完成，由医院考核后按规定支付最后一期维保费用。

第三篇  项目商务需求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 服务期限、服务地点及考核方式 | 服务期限：自合同签订之日起3年。 服务地点：重庆医科大学附属儿童医院两江院区、渝中院区。 考核方式：由设备处设备维修科每半年进行考评验收。 |
| 质量保证及售后服务 | 1.投标人采购的配件质量须符合采购人要求，服从采购人监管。 2.投标人派驻人员须服从医院合理正确的管理和指示，并对设备运行进行指导。 3.投标人派驻人员须按医院维保维修管理流程，按期进行维保维修和巡检。 |
| 报价要求 | 1.该项目可在开标现场进行二次报价。 2.该项目报价须为总价包干报价，包括但不限于配件费、材料费、维护维修费、保养费、巡检费、税费及其他等因履行招标项目而产生的所有价格。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 每半年结算一次，每半年服务期结束后，成交供应商向采购人开具发票，采购人收到发票后5个工作日内启动付款流程。 |
| 其他 | 1投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及协商文件其他条款的要求。 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |