# 低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂参数（仅供参考）

- 配套在凯斯普牌CASP-300D型过氧化氢低温等离子体灭菌器上使用。

- 过氧化氢含量55%-60%。

- 3、容量：包括但不限于140ml/瓶

- 4、产品的有效期不低于 12 个月。

# 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物参数（仅供参考）

- 拥有低温过氧化氢管腔生物 PCD 的 CMA 认证检测报告。

- 拥有在凯斯普CASP-300D型过氧化氢低温等离子体灭菌器上的验证检测报告。

- 3、PCD 自带管腔负载、管腔负载是双通道，非盲端。

- 4、管腔负载尺寸是内径 1mm 长 2 米。

- 5、管腔负载有塑料外壳保护。

- 6、管腔负载至少可以重复使用 60 次。

- 7、阅读时间不多于 23 分钟出结果。

- 8、产品的有效期不低于 12 个月。