一次性使用留置引流导管及辅助装置参数（仅供参考）

- 适用于体腔内积液积脓的留置引流；

- 由引流导管、自粘敷贴和中单等组成；

- 规格型号：所有规格型号，包括但不限于直型、弯型引流管；

- 经环氧乙烷灭菌。一次性使用。