腺病毒核酸检测试剂盒参数

1、检测指标：腺病毒DNA，覆盖1 型、2 型、3 型、4 型、5 型、7 型和 55 型；

2、方法学：PCR荧光探针法

3、样本类型：咽拭子

4、试剂盒包含提取试剂

5、灵敏度：200 copies/mL

6、产品具有内源性内标，可监控采样、提取和扩增全过程

7、试剂盒具有《医疗器械注册证》或医疗器械注册证变更受理函及其他证明材料