中空纤维透析器参数

- 用途：用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。

- 组成： 本产品由本体外壳、血液缓冲盖、血液口盖、O型圈、中空纤维支撑体及中空纤维组成。本体外壳材料为聚碳酸酯，中空纤维材料为三醋酸纤维素。

- 膜材料：中空纤维材料为三醋酸纤维素。

- 规格型号：适用于 儿童3-18 岁年龄段使用。

- 膜面积：1.3

- 清除率：

| 有效膜面积(m²) | 1.0-1.3 |
| --- | --- |
| 纤维内径(μm) | 100-200 |
| 纤维壁厚(μm) | 10-15 |
| 血室容量(mL) | 50-77 |
| 有效纤维长度(mm) | 180-213 |
| 清除率(mL/min) | Qb/Qd(mL/min) |

- 消毒方式：本产品经γ射线灭菌。