我院对两院区甲级钢质防火门更换开展市场调查

一、调查范围
重庆医科大学附属儿童医院渝中、两江院区甲级钢质防火门更换，本次遴选一家防火门更换单位，采用实际收方、季度结算、服务期1年。具体如下：防火门门体需增加加强筋，增厚门体钢板，增加合页数量，闭门器采为大功率进口闭门器。

（1）.门扇面板采用1.0mm-1.5mm冷轧钢板，门扇内置加强筋；门框板采用板1.5mm-2.0mm冷轧钢板；防火门单侧合页不低于4副。

- （2）.防火门表面处理：采用喷塑，热转印，颜色根据两院区所更换现场原防火门颜色确定。

- （3）.需要焊接的区域必须使用连续焊接工艺，焊接长度不得低于总长度的1/2，单个焊点焊接长度不得低于3cm。

（4）闭门器德国多玛TS68。

请各参与单位提供上述4项报相关参数及报价。
二、参与人资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.经年检有效的营业执照（经营范围包括本招标内容）和税务登记证、安全生产许可证 (复印件)。
7.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件
1.投标人应从事防火门保相关业务，（包含：厂家、经销商）（提供营业执照及相关证书复印件加盖鲜章，原件备查）。

2.投标人具有建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”（提供证书复印件加盖鲜章，原件备查）。

（三）报名时间：2025年10月11日-2025年10月20日（工作日上午8:30-11:00，下午14:30—17:00）
（四）联系人：赵老师，电话：023-68370996
（五）报名方式：线上：上传营业执照复印件及相关证件材料；提供材料均需盖鲜章（上传317973058QQ邮箱）。线下：请携带公司简介资料、营业执照复印件（盖鲜章）、介绍信（盖鲜章）及其他相关资质资料（盖鲜章）到保卫处办公室（重庆市渝北区金渝大道重庆医科大学附属儿童医院医技楼LG006办公室）进行资质审核和报名。