碘伏棉签参数

1.由医用棉签和碘伏消毒液制成；

2.所用医用脱脂棉应符合YY/T 0330-2015要求，碘伏液应符合GB26368-2010标准要求（包装或说明书标识，或提供检验报告）；

3.规格型号：包含但不限于8cm、10cm、12cm、15cm、20cm；包装规格包含但不限于20支/包、40支/包、50支/包；

4..环氧乙烷灭菌，无菌产品，一次性使用。