### 二代测序仪（高通量测序系统）

### 一、设备用途

- 对DNA和RNA进行测序，检测其基因序列。以提供的医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据。

### 二、性能技术指标

### 1. 单次运行可产出≥1000G碱基的序列信息。

### 2. 光学系统：有四通道光路识别，以提高碱基识别准确度。

### 3. 序列数目：单张芯片单次运行可产生≥1500M有效Reads 数量，双芯片模式单次运行可产生≥3000M有效Reads 数量。

### 4. 数据读取模式：单端读取序列和双端读取序列。

### 5. 芯片：本机单次可同时运行≥2张芯片，可灵活进行多种不同的应用。

### 6. 数据质量：使用标准文库，采用≤100bp测序读长时，数据质量可高于Q30碱基≥90%。

### 7. 信息分析：自动本地化完成信息分析，分析结束后直接输出检测报告。测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。

### 质保期不低于5年。