- 甲型、乙流流感病毒RNA快速检测试剂参数

- 检测指标：一管内分别独立检测甲型流感病毒和乙型流感病毒RNA

- 技术方法：聚合酶链式反应

- 自动完成核酸扩增、结果分析过程，无需人工操作

- 可单个样本独立上机检测，随到随检，系统全封闭

- 检测时间小于50分钟

- 内源性内标，可监控从采样、提取到扩增全过程