采样管及鼻气流管参数（仅供参考）

一、多导睡眠监测采样管

1.用于呼末二氧化碳监测使用，可配套飞利浦多导睡眠监测仪LDxN型号使用；

2.型号规格：所有规格型号；

3.材质：硅胶；

4.一次性使用耗材。

- 多导睡眠监测鼻气流管

1.多导睡眠监测中用于呼末二氧化碳监测，可配套飞利浦多导睡眠监测仪LDxN型号使用；

2.型号规格：所有规格型号；

3.材质：硅胶；

4.一次性使用耗材。