过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣（仅供参考）

- 1.与低温灭菌器100S型匹配，自带条形码能被设备识别；

- 2.灭菌器卡匣含有精确计量的过氧化氢溶液的密封胶囊，每卡匣含有足够5次循环的过氧化氢，每卡匣内含过氧化氢体积：10粒胶囊X1850μL(1750-1865μL)/粒；

- 3.过氧化氢为其有效杀菌成分，浓度范围639.3g/L-736.3g/L（53%-59.5%）；

- 4.有灭菌剂泄露标识；

- 5.卡匣设计有灭菌剂刺破和传输孔。