一次性防护用品技术要求

一、医用一次性防护服（连体式）

1.符合GB19082-2009/ GB 19082-2023《医用一次性防护服技术要求》；

2.由帽子、上衣、裤子组成的连体式防护服，采用胶条密封缝制，透气防水，防静电、低脱屑，带医用一次性防护鞋套（可单独包装或与防护服打包包装，合并报价）；

3.抗渗水性：静水压＞1.67kpa(17cm H2O)

4.抗合成血液穿透性＞1.75kpa（不小于2级，即2-6级皆可）

5.包含160、165、170、175、180、185号型规格

二、医用一次性隔离衣

1.材料为符合GB/T 38462-2020，适用于医护及探视人员穿用的一次性隔离衣用非织造布。

2.符合YY/T 1871-2023《医用隔离衣》

3.款式：蓝色，反穿式；

4.包含且不限于灭菌

5.包含160、165、170、175、180、185号型规格

三、医用防护面屏

1.由防护片、海绵、松紧带等组成

2.松紧带宽度和长度需符合要求，确保佩戴牢固能有效防止血液、体液等飞溅，保护医护人员面部安全，有良好的防雾功能，保证治疗过程中视野清晰

3.参考规格：包括且不限于32*20cm