流式细胞仪维保服务要求

BD流式细胞分析仪FACSCanto  2台：

维保期3年

*1、包含符合质量要求的Becton，Dickinson and Company原厂备件，电脑、打印机，稳压器、喷嘴，耗材除外；

*2、保修期内，厂家每年至少对该仪器免费做两次维护保养。其中1次按照PMI要求对仪器进行系统检查，并更换一套年度保养包。

3、包含所有工时费，除维保合同费用外，厂家不再额外收取任何其它维修费用。

4、提供安全检查；

*5、投标人为原制造厂商或原制造厂商授权的维修单位（提供相关证明资料复印件，原件备查）；

6、开机率95%，在合同期内保证95%的开机率，（停机时间少于5%）按一年365日计算。如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于开机率低于95% 的每一个百分点， 合同期限将相应延长7个日历日；

*7、工程师要求：重庆设有长期稳定的服务机构，至少拥有1名常驻工程师提供专职维修服务,提供专职工程师名单及相关原厂维修资格证明。

- 仪器发生故障时，厂家工作日电话响应时间不超过4小时。

- 如果电话无法解决，厂家工程师工作日将在48小时内到达（国家法定节假日除外）。

BD FACSCanto II维保  1台

维保期：3年

*1、包含符合质量要求的Becton，Dickinson and Company原厂备件，电脑、打印机，稳压器、喷嘴，耗材除外；

*2、保修期内，厂家每年至少对该仪器免费做两次维护保养。

3、包含所有工时费；

4、提供安全检查；

*5、投标人为原制造厂商或原制造厂商授权的维修单位（提供相关证明资料复印件，原件备查）；

6、开机率95%，在合同期内保证95%的开机率，（停机时间少于5%）按一年365日计算。如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于开机率低于95% 的每一个百分点， 合同期限将相应延长7个日历日；

*7、工程师要求：重庆设有长期稳定的服务机构，至少拥有1名常驻工程师提供专职维修服务,提供专职工程师名单及相关原厂维修资格证明。