重庆医科大学附属儿童医院

患者签名板配件概况及要求

# 一、项目概况

针对医院在用有线与无线两类患者签名板设备配件展开市场调查。调查重点围绕影响设备使用体验的关键配套部件：有线签名板的数据连接线（关乎传输稳定性）、无线签名板的充电器（涉及续航与适配性），以及两类设备共用的签字笔（影响签名流畅度与耐用性），旨在通过调研明确各部件的市场供应及价格。

# 二、项目要求

| 序号 | 类别 | 规格 | 外观实体图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线签名板数据连接线 | 1、规格：长度2米。 2、配置：电脑连接端双USB端口，手写板连接端带固定卡typc端口。 3、其他要求：适配医院在用有线签字板（型号：BJCA D10）。 |  |
| 2 | 无线签名板充电器 | 1、规格：长度1米。 2、配置：磁吸20针pin口充电器 3、其他要求：适配医院在用无线签字板（型号：BJCA M10） |  |
| 3 | 签字笔 | 1、规格：长度14CM电容式签字笔 2、其他要求：适配医院在用有线签字板（型号：BJCA D10）、无线签字板（型号：BJCA M10）。 |  |
| 4 | 其他要求 | 以上配件需要供应商上架至京东慧采平台，满足医院现行的科室通过京东慧采平台下单后通过配送到科室指定位置的采购流程。 |  |

# 三、报价要求

1、按附件1进行填报，如漏项则无效。
2、人民币报价，报价包括但不限于人工费、劳务费、税费、安装调试费等所有费用。

| 序号 | 类别 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有线签名板数据连接线 |  |
| 2 | 无线签名板充电器 |  |
| 3 | 签字笔 |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |